## Реестр СКС АБК
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполнившее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Здание: АБК. Том ИД: СКС — структурированная кабельная система (СКС). Рабочая документация 16/1/26-СКС-Р. Исполнительная документация 16/1/26-ИД-АБК, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-АБК.КЖ (раздел СКС)
РЕЕСТР
документов, подтверждающих качество и безопасность строительных материалов (изделий), применённых при выполнении работ, освидетельствованных актами № 1-СКС-АБК, 2-СКС-АБК, 3-СКС-АБК. Реестр является неотъемлемой частью указанных актов (п. 3 АОСР).
№ п/п | Наименование материала (изделия), марка, артикул | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Вид документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдан | Кол-во листов | АОСР №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АОСР № 1-СКС-АБК — монтаж и герметизация гильз
1 | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) | EKF | м | 3.8 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–3 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | по 14.03.2027 включительно | ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания» | 4 | 1-СКС-АБК
2 | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 | ООО «ОГНЕЗА» | баллон | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) | ССБК BY.ПБ10.Н00558 | 23.08.2024 | по 22.08.2029 | ОС «Полисерт» АНО «Электросерт» | 1 | 1-СКС-АБК
3 | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 | ООО «ОГНЕЗА» | картридж | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) с приложением | НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | 14.04.2025 | по 13.04.2030 | ОС ООО «Международный Сертификационный Альянс» | 2 | 1-СКС-АБК
АОСР № 2-СКС-АБК — монтаж кабеленесущих систем (лоток, кабель-каналы)
4 | Лоток проволочный 50×100, L3000, F5 Combitech, арт. FC5010 | АО «ДКС» (DKC) | м | 25 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО органа по сертификации (продукция не включена в единые перечни) | исх. № 2022 | 31.10.2022 | — | ОС ООО «Дельта Эксперт» (RA.RU.11НВ10) | 8 | 2-СКС-АБК
5 | Кабель-канал магистральный 40×25 ЭЛЕКОР | АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK) | м | 96 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00177/25 | 19.02.2025 | по 27.09.2028 включительно | ОС ООО «Национальная Лаборатория» (RA.RU.11НВ88) | 3 | 2-СКС-АБК
6 | Кабель-канал магистральный 40×25 ЭЛЕКОР | АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK) | м | 96 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 не распространяются) | № 3035 | 23.11.2022 | — | ОС ООО «НИЦ ТЕСТ» (RA.RU.11НВ63) | 2 | 2-СКС-АБК
7 | Кабель-канал TA-GN 100×40, арт. 01782 | АО «ДКС» (DKC) | м | 8 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | 11.12.2025 | по 25.04.2029 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» (ТРПБ.RU.ПБ74) | 6 | 2-СКС-АБК
8 | Кабель-канал TA-GN 100×40, арт. 01782 | АО «ДКС» (DKC) | м | 8 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе (ТР ТС 010/2011, 004/2011, 020/2011) | № 51069 | 23.07.2020 | — | ОС ООО «Центр Экспертиз «Атрибут» (RA.RU.10КА01) | 1 | 2-СКС-АБК
9 | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT | АО «ДКС» (DKC) | м | 6 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО изготовителя (пожарная безопасность, ГОСТ Р 53313-2009) | исх. № 284 | 29.08.2012 | — | ЗАО «ДКС» | 1 | 2-СКС-АБК
10 | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT | АО «ДКС» (DKC) | м | 6 | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы | № 170г/2017 | 14.02.2017 | — | Орган инспекции ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (RA.RU.710138) | 3 | 2-СКС-АБК
11 | Угол внутренний изменяемый 110×50 IN-Liner FRONT | АО «ДКС» (DKC) | шт. | 2 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе в обязательной сертификации (ст. 145 ч. 4 123-ФЗ) | № 524/15-РЗ | 29.12.2015 | — | ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности» (ТРПБ.RU.ПБ25) | 1 | 2-СКС-АБК
АОСР № 3-СКС-АБК — прокладка кабельных линий
12 | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus | ООО «АнЛан» | м | 578 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00445/22 | 21.03.2022 | по 20.03.2027 включительно | ОС ООО МЦИС «ЕвроСерт» (RA.RU.11АЖ38) | 3 | 3-СКС-АБК
13 | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus | ООО «АнЛан» | м | 578 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация, система «Прибор-Эксперт», ГОСТ Р 54429-2009) | РОСС CN.НВ61.Н29435 | 14.10.2021 | по 13.10.2026 | ОС ООО «ЦЕТРИМ» (RA.RU.11НВ61) | 1 | 3-СКС-АБК
14 | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus | ООО «АнЛан» | м | 578 | ПАСПОРТ изготовителя (кабель «витая пара» кат. 6, внутренней прокладки) | — | — | — | Cabeus | 4 | 3-СКС-АБК
15 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 95 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 | 17.01.2025 | по 16.01.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 2 | 3-СКС-АБК
16 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 95 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация, 123-ФЗ) с приложением № 1 | RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 | 17.12.2024 | по 16.12.2029 | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 2 | 3-СКС-АБК
17 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 400 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 | 30.08.2023 | по 25.05.2027 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» | 3 | 3-СКС-АБК
18 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 400 | ПАСПОРТ изготовителя (труба гофрированная ПВХ серая) | — | — | — | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | 2 | 3-СКС-АБК
19 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 | «Промрукав» | шт. | 800 | ПАСПОРТ | — | — | — | Изготовитель «Промрукав» | 2 | 3-СКС-АБК
Всего позиций: 19; листов копий: 51
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, форма АОСР, п. 3 (реквизиты документов о качестве допускается оформлять реестром, являющимся неотъемлемой частью акта). Копии документов прилагаются в порядке нумерации реестра.