## Бланк СПС изоляция
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Здание: КПП. Система: система пожарной сигнализации и СОУЭ (АПС, СОУЭ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СПС).
Дата измерений: «____» ______________ 2026 г.
Средство измерений: мегаомметр __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С, относительная влажность ______ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).
Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Напряжение мегаомметра, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жилы — PE (земля), МОм | Норма, МОм / заключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ДПЛС3.1 | ARK3 | 3UG1.1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1.1 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
2 | ДПЛС3.1 | 3UG1.1 | 3BIAL1.2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 8.4 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
3 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.2 | 3BTM1.3(48) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.3 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
4 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.3(48) | 3BTH1.4, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.2 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
5 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.4, 250(50) | 3BTM1.5(49) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 7 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
6 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.5(49) | 3BIAL1.6 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.3 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
7 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.6 | 3BTH1.7, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.3 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
8 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.7, 250(50) | 3SC1.8..11 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3.1 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
9 | ДПЛС3.1 | 3SC1.8..9 | 3SC1.12..13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.3 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
10 | ДПЛС3.1 | 3SC1.12..13 | 3BTH1.17, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.3 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
11 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.17, 250(50) | 3BTM1.18(47) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1.2 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
12 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.18(47) | 3BIAL1.19 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3.1 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
13 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.19 | 3BTH1.16, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6.5 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
14 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.16, 250(50) | 3BIALS1.20 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 7.1 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
15 | ДПЛС3.1 | 3BIALS1.20 | ARK3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6.8 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________

## Бланк СКУД изоляция
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПИ-СКУД-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Здание: КПП. Система: система контроля и управления доступом (СКУД). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СКУД).
Дата измерений: «____» ______________ 2026 г.
Средство измерений: мегаомметр __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С, относительная влажность ______ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).
Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Напряжение мегаомметра, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жилы — PE (земля), МОм | Норма, МОм / заключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Д.19.1 | ARK19 | TM19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
2 | Д.19.2 | ARK19 | EMH19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
3 | Д.19.3 | ARK19 | EMH19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
4 | Д.19.4 | ARK19 | TM19.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
5 | Д.19.5 | ARK19 | BGB19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
6 | Д.20.1 | ARK20 | TM20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
7 | Д.20.2 | ARK20 | EMH20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
8 | Д.20.3 | ARK20 | EMH20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
9 | Д.20.4 | ARK20 | TM20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
10 | Д.20.5 | ARK20 | BGM20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
11 | Д.20.6 | ARK20 | EMH20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
12 | Д.20.7 | ARK20 | BGB20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
13 | Д.20.8 | ARK20 | BGB20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
14 | Д.21.1 | ARK21 | TM21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
15 | Д.21.2 | ARK21 | EMH21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
16 | Д.21.3 | ARK21 | EMH21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
17 | Д.21.4 | ARK21 | TM21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
18 | Д.21.5 | ARK21 | BGM21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
19 | Д.21.6 | ARK21 | EMH21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
20 | Д.21.7 | ARK21 | BGB21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
21 | Д.21.8 | ARK21 | BGB21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
22 | Д.22.1 | ARK22 | EMH22.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
23 | Д.22.2 | ARK22 | EMH22.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
24 | Д.22.3 | ARK22 | BGM22.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
25 | Д.22.4 | ARK22 | BGB22.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  | — | ≥ 0,5 /
26 | P1 | Бл упр | м1 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
27 | P2 | Бл упр | м2 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
28 | P3 | Бл упр | м3 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
29 | P4 | Бл упр | м4 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
30 | P5 | ПТУ блок упр | комн охр. КПП | ПВС 3х1,5 | 3х1,5 | 40 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
31 | P6 | РИП-12 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
32 | P7 | ШПС-24 | ПЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
33 | P8 | XR1 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 20 | 1000 |  |  | ≥ 0,5 /
34 | — (уточнить по КЖ) | по ИД, лист 3 |  | КПСнг(А)-FRHF | 1×2×0,75 | 7 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________

## Бланк СКС витая пара
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПТ-СКС-КПП
тестирования кабельных линий на витой паре
Здание: КПП. Система: структурированная кабельная система (СКС). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 4; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СКС).
Дата измерений: «____» ______________ 2026 г.
Средство измерений: кабельный тестер / анализатор __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке (калибровке) № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С. Измерения выполнены на постоянной линии (permanent link) при отключённом активном оборудовании.
Нормативные требования: ГОСТ Р 53245-2008 (монтаж и испытания СКС); ГОСТ Р 53246-2008. Длина постоянной линии — не более 90 м; схема разводки — по ИД (T568B).
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Длина по КЖ, м | Измеренная длина, м | Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары) | Непрерывность экрана (F/UTP) | Норма длины, м | Результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | СКС2 | пп1 | Xs1.1 | F/UTP Cat 6 4 пары | 9 |  |  |  | ≤ 90
2 | СКС3 | пп1 | Xs1.2 | F/UTP Cat 6 4 пары | 9 |  |  |  | ≤ 90
3 | СКС4 | пп1 | Xs1.3 | F/UTP Cat 6 4 пары | 9 |  |  |  | ≤ 90
4 | СКС5 | пп1 | Xs1.4 | F/UTP Cat 6 4 пары | 9 |  |  |  | ≤ 90
5 | СКС6 | пп1 | Xs1.5 | F/UTP Cat 6 4 пары | 9 |  |  |  | ≤ 90
6 | ТФ1 | пп1 | X1.1 | UTP-2P-Cat.5e | 12 |  |  | — | ≤ 90
7 | ТФ2 | пп1 | X1.2 | UTP-2P-Cat.5e | 12 |  |  | — | ≤ 90
8 | ТФ3 | пп1 | X1.3 | UTP-2P-Cat.5e | 12 |  |  | — | ≤ 90
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________

## Бланк СОТ витая пара
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПТ-СОТ-КПП
тестирования кабельных линий на витой паре
Здание: КПП. Система: система охранная телевизионная (СОТ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СОТ).
Дата измерений: «____» ______________ 2026 г.
Средство измерений: кабельный тестер / анализатор __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке (калибровке) № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С. Измерения выполнены на постоянной линии (permanent link) при отключённом активном оборудовании.
Нормативные требования: ГОСТ Р 53245-2008 (монтаж и испытания СКС); ГОСТ Р 53246-2008. Длина постоянной линии — не более 90 м; схема разводки — по ИД (T568B).
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Длина по КЖ, м | Измеренная длина, м | Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары) | Непрерывность экрана (F/UTP) | Норма длины, м | Результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | D101 | К5 | ASU2.1.1 | UTP-2P-Cat.5e | 16 |  |  | — | ≤ 90
2 | D102 | К5 | ASU2.1.2 | UTP-2P-Cat.5e | 16 |  |  | — | ≤ 90
3 | D103 | К5 | ASU2.1.3 | UTP-2P-Cat.5e | 15 |  |  | — | ≤ 90
4 | D104 | К5 | ASU2.1.4 | UTP-2P-Cat.5e | 16 |  |  | — | ≤ 90
5 | D105 | К5 | ASU2.1.5 | UTP-2P-Cat.5e | 16 |  |  | — | ≤ 90
6 | D106 | К5 | ASU2.1.6 | UTP-2P-Cat.5e | 15 |  |  | — | ≤ 90
7 | D107 | К5 | ASV2.1.7 | UTP-2P-Cat.5e | 13 |  |  | — | ≤ 90
8 | D108 | К5 | ASV2.1.8 | UTP-2P-Cat.5e | 18 |  |  | — | ≤ 90
9 | D109 | К5 | ASV2.1.9 | UTP-2P-Cat.5e | 16 |  |  | — | ≤ 90
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________

## Бланк СОТС изоляция
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПИ-СОТС-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Здание: КПП. Система: система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 6; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СОТС).
Дата измерений: «____» ______________ 2026 г.
Средство измерений: мегаомметр __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С, относительная влажность ______ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).
Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Напряжение мегаомметра, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жилы — PE (земля), МОм | Норма, МОм / заключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Р | по ИД, лист 6 | С2000-БКИ | КПСнг(А)-FRHF | 1×2×0,75 | 3 | 500 |  | — | ≥ 0,5 /
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________