## Сводная изделий
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
1 | MK 300 (серый) Монтажный комплект для замка ALM-300P на L- образном уголке с декоративным кожухом и планкой. Цвет: серый. |  | шт | 3
2 | MK 350- PD (серый) Монтажный комплект для установки якоря на дверь с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки. Для замков: ALM-350FB, ALM-300, ALM-400. Цвет серый. |  | шт | 3
3 | КОБАЛЬТ Заклепки резьбовые стальные, M4 х 10.5 мм 50 шт. пакет 791-486 |  | шт | 50
4 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | шт | 500
5 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | м | 250
6 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | trg-20-2m | м | 10
7 | 88009-0040 AV45B51 Выключатель без фиксации, белый |  | шт | 4
8 | AL-300 12V Premium (серый) замок электромагнитный 300 кг |  | шт | 3
9 | CAME 001YE0043 корпус выключателя |  | шт | 4
10 | CAME ATI5000A RC combo KIT Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующ ийся для створки до 5 м и массой 1000 кг - 2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата- радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RBN - Брелок- передатчик 4- х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт. Линейный привод для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания на 90° - 32 с, 150 Вт, IP44, -20...+55°C. Интенсивность использования 50% |  | шт | 2
11 | Proxy-4E Считыватель проксимити карты EM-Marin накладной |  | шт | 4
12 | ST-ER115 устройство разблокировки двери |  | шт | 3
13 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная |  | шт | 2
14 | ST-EX241L Кнопка металлическая; накладная; 2-х цветный индикатор; НР контакты; размер: 80х32х32 мм. |  | шт | 4
15 | TR- NS14202S-185-16P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с 16 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 SFP портами и 2 RJ-45 Uplink ports. |  | шт | 1
16 | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 - IP- камера TRASSIR сборки РФ | TR-D2151IR3 v7 | шт | 6
17 | TR-D3121IR3 v7 2.8 IP-камера TRASSIR | TR-D3121IR3 v7 | шт | 3
18 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | шт | 4
19 | Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П (2) Магнитоконтакт ный, раб.заз. не менее 30мм, в пласт.корп. |  | шт | 4
20 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 |  | шт | 3
21 | Коммутатор Eltex MES2428 АС управляемый |  | шт | 1
22 | Контроллер доступа С2000-2 |  | шт | 4
23 | Механизм Brava 76644B розетки телефонной 1 вход 6 конт. 1 модуль с/п белый ДКС |  | шт | 3
24 | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» |  | шт | 3
25 | ПИЛОТ-1500Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОТ-1500Р Линейно- интерактивный 1500ВА/1350Вт. USB/RS-232/EPO/ SNMP slot (8 IEC С13) (12В /7Ач. х 4) 2U |  | шт | 1
26 | Полис-12 замок электромеханиче ский накладной |  | шт | 4
27 | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. |  | шт | 1
28 | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный |  | шт | 1
29 | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок |  | шт | 2
30 | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t- раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку. |  | шт | 2
31 | Шкаф настенный Cabeus SH-05F-15U60/60-R 15U 600мм дверь стекло, серый | SH-05F-15U60/60-R | шт | 1
32 | ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54 |  | шт | 1
33 | Аккумулятор DT 12В 18Ач | Delta | шт | 3
34 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0.75 | Технокабель НН | м | 200
35 | Провод ПВС 3х2.5 белый | РЭК/Prysmian | м | 40
36 | Провод ПВС 3х1.5 белый | РЭК/Prysmian | м | 40
37 | Кабель ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 0.66кВ (бухта) | ЭлПром | м | 50
38 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Паритет | м | 450
39 | Витая пара F/UTP Cat 6 4 пары 23 AWG solid LSZH нг | Cabeus | м | 45
40 | Кабель-канал 110x50 IN-Liner FRONT DKC | DKC | м | 10
41 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) | IEK | м | 20
42 | Органайзер кабельный горизонтальный 19' 1U, 5 коле | Cabeus | шт | 2
43 | Оптический кросс 19'' Essential Line, 1U, укомплек | NIKOMAX | шт | 1
44 | Патч-панель высокой плотности 19' (0,5U), 24 порта | Cabeus | шт | 1
45 | BRAVA Розетка компьютерная RJ45 (разъем PcNet) 1 м | DKC | шт | 7
46 | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, экр | Cabeus | шт | 1
47 | Угол внутренний изменяемый 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | шт | 3
48 | Угол плоский Г-образный 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | шт | 2
49 | BRAVA Заглушка 1 модуль белая | DKC | шт | 1
50 | BRAVA Каркас 2 модуля белый IN-Liner FRONT | DKC | шт | 4
51 | Каркас под 2 модуля ЭУИ Вива (Viva), белый | DKC | шт | 4
52 | Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый | DKC | шт | 4
53 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100x100x50мм | DKC | шт | 9
54 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) |  | шт | 1
55 | Радиотелефон Panasonic KX- TG6811RUB | KX- TG6811RUB | шт | 1
56 | Системный телефон STA30G | MAXICOM¦14 | шт | 1
57 | Телефон проводной TeXet TX-241 [повторный набор, регулятор громкости звонка, черный] |  | шт | 1
58 | Телефон VoiceIP Fanvil X301P черный | X301P | шт | 2
59 | Дорожный блокиратор механический/ручной (ширина 3.5м) 42.11.10-35202929-01П |  | шт | 1
60 | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 Е15-Е120 RAL2004 100х100х50 (14 шт/кор) Промрукав |  | шт | 4
| Блок контроля и индикации С2000-БКИ (2xRS-485) (два интерфейса RS-485) |  | шт | 2
4900874 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнеза | шт | #VALUE!
9489640 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнеза | шт | #VALUE!
6793437 | Очиститель монтажной пены 500 мл | REXANT | шт | #VALUE!

## СКУД
1 | MK 300 (серый) Монтажный комплект для замка ALM-300P на L- образном уголке с декоративным кожухом и планкой. Цвет: серый. |  | шт | 3
2 | MK 350- PD (серый) Монтажный комплект для установки якоря на дверь с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки. Для замков: ALM-350FB, ALM-300, ALM-400. Цвет серый. |  | шт | 3
3 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | trg-20-2m | м | 2
4 | 88009-0040 AV45B51 Выключатель без фиксации, белый |  | шт | 4
5 | AL-300 12V Premium (серый) замок электромагнитный 300 кг |  | шт | 3
6 | CAME 001YE0043 корпус выключателя |  | шт | 4
7 | CAME ATI5000A RC combo KIT Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующ ийся для створки до 5 м и массой 1000 кг - 2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата- радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RBN - Брелок- передатчик 4- х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт. Линейный привод для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания на 90° - 32 с, 150 Вт, IP44, -20...+55°C. Интенсивность использования 50% |  | шт | 2
19 | Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П (2) Магнитоконтакт ный, раб.заз. не менее 30мм, в пласт.корп. |  | шт | 4
8 | Proxy-4E Считыватель проксимити карты EM-Marin накладной |  | шт | 6
9 | ST-ER115 устройство разблокировки двери |  | шт | 3
10 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная |  | шт | 2
11 | ST-EX241L Кнопка металлическая; накладная; 2-х цветный индикатор; НР контакты; размер: 80х32х32 мм. |  | шт | 4
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
12 | Контроллер доступа С2000-2 |  | шт | 4
13 | Полис-12 замок электромеханиче ский накладной |  | шт | 4
14 | Аккумулятор DT 12В 18Ач | Delta | шт | 1
15 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) |  | шт | 1
16 | Дорожный блокиратор механический/ручной (ширина 3.5м) 42.11.10-35202929-01П |  | шт | 1
17 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | шт | 500
18 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | м | 250
19 | Мини ПК CHUWI AuBox X [1747667] |  | шт | 1
20 | 31.5" Монитор Acer SB322QAbi черный |  | шт | 2
21 | Клавиатура+мышь проводная Defender LINE C-511 |  | шт | 1
22 | Крепление для мониторов DEXP MB32-W01 |  | шт | 2
23 | Монитор домофона цветной DS-D100MF |  | шт | 1
24 | Вызывная панель цветная DS-D100P |  | шт | 2
25 | Преобразователь интерфейсов USB-RS485 |  | шт | 1
26 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0.75 | Технокабель НН | м | 7
27 | Провод ПВС 3х2.5 белый | РЭК/Prysmian | м | 40
28 | Провод ПВС 3х1.5 белый | РЭК/Prysmian | м | 40
29 | Кабель ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 0.66кВ (бухта) | ЭлПром | м | 50
30 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Паритет | м | 282
31 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнеза | шт | 2
32 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнеза | шт | 4

## СПС
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
1 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 |  | шт | 3
2 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | шт | 4
3 | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» |  | шт | 3
4 | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. |  | шт | 1
5 | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный |  | шт | 1
6 | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок |  | шт | 2
7 | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t- раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку. |  | шт | 2
8 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ (2xRS-485) (два интерфейса RS-485) |  | шт | 1
9 | ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54 |  | шт | 1
10 | Аккумулятор DT 12В 18Ач | Delta | шт | 2
11 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) | IEK | м | 20
12 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0.75 | Технокабель НН | м | 66
13 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | шт | 132
14 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | м | 66
15 | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 Е15-Е120 RAL2004 100х100х50 (14 шт/кор) Промрукав |  | шт | 4
16 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнеза | шт | 2
17 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнеза | шт | 4
18 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | trg-20-2m | м | 4

## СОТ
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
1 | TR- NS14202S-185-16P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с 16 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 SFP портами и 2 RJ-45 Uplink ports. |  | шт | 1
2 | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 - IP- камера TRASSIR сборки РФ | TR-D2151IR3 v7 | шт | 6
3 | TR-D3121IR3 v7 2.8 IP-камера TRASSIR | TR-D3121IR3 v7 | шт | 3
4 | ПИЛОТ-1500Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОТ-1500Р Линейно- интерактивный 1500ВА/1350Вт. USB/RS-232/EPO/ SNMP slot (8 IEC С13) (12В /7Ач. х 4) 2U |  | шт | 1
5 | Шкаф настенный Cabeus SH-05F-15U60/60-R 15U 600мм дверь стекло, серый | SH-05F-15U60/60-R | шт | 1
6 | Органайзер кабельный горизонтальный 19' 1U, 5 коле | Cabeus | шт | 2
7 | Оптический кросс 19'' Essential Line, 1U, укомплек | NIKOMAX | шт | 1
8 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100x100x50мм | DKC | шт | 9
9 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Паритет | м | 141
10 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | шт | 280
11 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | м | 140
12 | КОБАЛЬТ Заклепки резьбовые стальные, M4 х 10.5 мм 50 шт. пакет 791-486 |  | шт | 50
13 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнеза | шт | 1
14 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнеза | шт | 2
15 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | trg-20-2m | м | 2

## СКС
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
1 | Кабель-канал 110x50 IN-Liner FRONT DKC | DKC | м | 10
2 | Патч-панель высокой плотности 19' (0,5U), 24 порта | Cabeus | шт | 1
3 | BRAVA Розетка компьютерная RJ45 (разъем PcNet) 1 м | DKC | шт | 7
4 | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, экр | Cabeus | шт | 1
5 | Угол внутренний изменяемый 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | шт | 3
6 | Угол плоский Г-образный 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | шт | 2
7 | BRAVA Заглушка 1 модуль белая | DKC | шт | 1
8 | BRAVA Каркас 2 модуля белый IN-Liner FRONT | DKC | шт | 4
9 | Каркас под 2 модуля ЭУИ Вива (Viva), белый | DKC | шт | 4
10 | Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый | DKC | шт | 4
11 | Радиотелефон Panasonic KX- TG6811RUB | KX- TG6811RUB | шт | 1
12 | Системный телефон STA30G | MAXICOM¦14 | шт | 1
13 | Телефон проводной TeXet TX-241 [повторный набор, регулятор громкости звонка, черный] |  | шт | 1
14 | Телефон VoiceIP Fanvil X301P черный | X301P | шт | 2
15 | Витая пара F/UTP Cat 6 4 пары 23 AWG solid LSZH нг | Cabeus | м | 45
38 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Паритет | м | 36
16 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | шт | 40
17 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | м | 40
13 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнеза | шт | 1
14 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнеза | шт | 2
15 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | trg-20-2m | м | 2

## СОТС
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
1 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ (2xRS-485) (два интерфейса RS-485) |  | шт | 1
2 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0.75 | Технокабель НН | м | 3