## Лист 1
АПС СОУЭ
ДПЛС3.1 | 3UG1.1 | 3BIAL1.2 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5.3 | 1x2x0,75 | 6
ДПЛС3.1 | 3BIAL1.2 | 3BTM1.3(48) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1.5 | 1x2x0,75 | 2
ДПЛС3.1 | 3BTM1.3(48) | 3BTH1.4, 250(50) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.7 | 1x2x0,75 | 3
ДПЛС3.1 | 3BTH1.4, 250(50) | 3BTM1.5(49) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.5 | 1x2x0,75 | 4
ДПЛС3.1 | 3BTM1.5(49) | 3BIAL1.6 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1.5 | 1x2x0,75 | 2
ДПЛС3.1 | 3BIAL1.6 | 3BTH1.7, 250(50) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.8 | 1x2x0,75 | 3
ДПЛС3.1 | 3BTH1.7, 250(50) | 3SC1.8..11 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 1x2x0,75 | 2
ДПЛС3.1 | 3SC1.8..9 | 3SC1.12..13 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.8 | 1x2x0,75 | 3
ДПЛС3.1 | 3SC1.12..13 | 3BTH1.17, 250(50) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.8 | 1x2x0,75 | 3
ДПЛС3.1 | 3BTH1.17, 250(50) | 3BTM1.18(47) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 0.8 | 1x2x0,75 | 1
ДПЛС3.1 | 3BTM1.18(47) | 3BIAL1.19 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 1x2x0,75 | 2
ДПЛС3.1 | 3BIAL1.19 | 3BTH1.16, 250(50) | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.2 | 1x2x0,75 | 4
ДПЛС3.1 | 3BTH1.16, 250(50) | 3BIALS1.20 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.6 | 1x2x0,75 | 5
ДПЛС3.1 | 3BIALS1.20 | ARK3 | Адресная | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.4 | 1x2x0,75 | 4
P1 | 3BIAL1.19 | UG1 | питание | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 1x2x0,75 | 5
P2 | 3BIAL1.2 | UG1 | питание | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 1x2x0,75 | 5
P3 | 3BIALS1.20 | UG1 | питание | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 1x2x0,75 | 6
P4 | 3BIAL1.6 | UG1 | питание | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 1x2x0,75 | 6
СКС
СКС2 | XR1 / патч-панель ПП1 | Xs1.1 | рабочее место | F/UTP Cat 6 4 пары | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 9
СКС3 | XR1 / патч-панель ПП1 | Xs1.2 | рабочее место | F/UTP Cat 6 4 пары | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 9
СКС4 | XR1 / патч-панель ПП1 | Xs1.3 | рабочее место | F/UTP Cat 6 4 пары | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 9
СКС5 | XR1 / патч-панель ПП1 | Xs1.4 | рабочее место | F/UTP Cat 6 4 пары | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 9
СКС6 | XR1 / патч-панель ПП1 | Xs1.5 | рабочее место | F/UTP Cat 6 4 пары | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 9
ТФ1 | XR1 / патч-панель ПП1 | X1.1 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 12
ТФ2 | XR1 / патч-панель ПП1 | X1.2 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 12
ТФ3 | XR1 / патч-панель ПП1 | X1.3 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 4х2x0,52 | 12
СКУД
RS1 | ARK19 | ARK20 | Интерфейс | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
RS2 | ARK20 | ARK21 | Интерфейс | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
RS3 | ARK21 | ARK22 | Интерфейс | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
P10 | ARK19 | UG6 | Питание | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
P21 | ARK20 | UG6 | Питание | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
P31 | ARK21 | UG6 | Питание | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
P41 | ARK22 | UG6 | Питание | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 1х2х0,75 | 1
Д.19.1 | ARK19 | TM19.1 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 6 | 4х2x0,52 | 9
Д.19.2 | ARK19 | EMH19.1 | питание замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 6 | 4х2x0,52 | 8
Д.19.3 | ARK19 | EMH19.1 | сигнальный | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 6 | 4х2x0,52 | 8
Д.19.4 | ARK19 | TM19.2 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 6 | 4х2x0,52 | 9
Д.19.5 | ARK19 | BGB19.1 | геркон | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 6 | 4х2x0,52 | 8
Д.20.1 | ARK20 | TM20.1 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.20.2 | ARK20 | EMH20.1 | питание замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.20.3 | ARK20 | EMH20.1 | сигнальный | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 10
Д.20.4 | ARK20 | TM20.2 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.20.5 | ARK20 | BGM20.2 | кнопка выхода | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.20.6 | ARK20 | EMH20.2 | питание замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.20.7 | ARK20 | BGB20.1 | геркон | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.20.8 | ARK20 | BGB20.2 | геркон | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.21.1 | ARK21 | TM21.1 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.21.2 | ARK21 | EMH21.1 | питание замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 11
Д.21.3 | ARK21 | EMH21.1 | сигнальный | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.21.4 | ARK21 | TM21.2 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 10
Д.21.5 | ARK21 | BGM21.2 | кнопка выхода | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.21.6 | ARK21 | EMH21.2 | питание замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.21.7 | ARK21 | BGB21.1 | геркон | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 11
Д.21.8 | ARK21 | BGB21.2 | геркон | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.22.1 | ARK22 | EMH22.1 | питание замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.22.2 | ARK22 | EMH22.1 | сигнальный | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.22.3 | ARK22 | BGM22.2 | кнопка выхода | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
Д.22.4 | ARK22 | BGB22.1 | геркон | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 4х2x0,52 | 9
P1 | Бл упр | м1 | ворота | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 3х2.5 | 10
P2 | Бл упр | м2 | ворота | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 3х2.5 | 10
P3 | Бл упр | м3 | ворота | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 3х2.5 | 10
P4 | Бл упр | м4 | ворота | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 3х2.5 | 10
P5 | ПТУ блок упр | комн охр. КПП | ПТУ | ПВС 3х1,5 | 3х1,5 | 40 | 3х1,5 | 40
P6 | РИП-12 | ЩР |  | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 3х2.5 | 15
P7 | ШПС-24 | ПЩР |  | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 3х2.5 | 15
P8 | XR1 | ЩР |  | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 20 | 3х2.5 | 20
Д1 | VS | AVD1 | выз панель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 4х2x0,52 | 10
Д2 | VS | AVD2 | выз панель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 4х2x0,52 | 10
Д3 | AVD1 | EMH22.1 | реле замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 2 | 4х2x0,52 | 2
Д4 | AVD2 | EMH22.2 | реле замка | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 2 | 4х2x0,52 | 2
Д5 | ARK22 | TM22.1 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 5 | 4х2x0,52 | 5
Д6 | ARK22 | TM22.2 | считыватель | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 5 | 4х2x0,52 | 5
СОТ
СОТ-01 | XR1 / коммутатор K5 | ASU2.1.1 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 4х2x0,52 | 16
СОТ-02 | XR1 / коммутатор K5 | ASU2.1.2 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 12 | 4х2x0,52 | 16
СОТ-03 | XR1 / коммутатор K5 | ASU2.1.3 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 12 | 4х2x0,52 | 15
СОТ-04 | XR1 / коммутатор K5 | ASU2.1.4 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 12 | 4х2x0,52 | 16
СОТ-05 | XR1 / коммутатор K5 | ASU2.1.5 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 26 | 4х2x0,52 | 16
СОТ-06 | XR1 / коммутатор K5 | ASU2.1.6 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 26 | 4х2x0,52 | 15
СОТ-07 | XR1 / коммутатор K5 | ASV2.1.7 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 4х2x0,52 | 13
СОТ-08 | XR1 / коммутатор K5 | ASV2.1.8 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 4х2x0,52 | 18
СОТ-09 | XR1 / коммутатор K5 | ASV2.1.9 | камера видеонабл. | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 4х2x0,52 | 16
СОТС
С1 | BI2 | UG5 | питание | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 1x2x0,75 | 3

## Лист 2
Марка кабеля | Длина, м.
КПСЭнг(А)–FRHF 2x2x0,75 | 7
КПСнг(А)–FRHF 1x2x1 | 371
КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 | 823
PTK-LAN U/UTP Cat 5e PVC 2x2x0,51 | 183