Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж и пусконаладочные работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

об окончании монтажных работ

система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), здание АБК

| № СОТС-АБК-М | «18» сентября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

рассмотрела предъявленные результаты монтажных работ и исполнительную документацию и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «АльтЭн» окончены монтажные работы системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) здания АБК в объёме рабочей документации 16/1/26-СОТС-Р, лист 5, с учётом фактического исполнения, отражённого в исполнительной документации 16/1/26-СОТС-ИД-АБК, лист 2.

2. Скрытые работы освидетельствованы актами № 1-СОТС-АБК, 2-СОТС-АБК, 3-СОТС-АБК. Оборудование смонтировано по акту о смонтированном оборудовании № СОТС-АБК-О (с ведомостью). Кабельные линии проложены по кабельному журналу 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.КЖ.

3. Материалы и оборудование прошли входной контроль (журнал входного контроля, том СОТС, здание АБК); документы о качестве — по реестру документов о качестве (том СОТС, здание АБК).

4. Работы выполнены в соответствии с требованиями: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

5. Недоделок и дефектов, препятствующих проведению пусконаладочных работ, не выявлено.

Предъявлена исполнительная документация: исполнительная схема 16/1/26-СОТС-ИД-АБК, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.КЖ; спецификация 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.СО; АОСР № 1-СОТС-АБК, 2-СОТС-АБК, 3-СОТС-АБК с реестром документов о качестве; журнал входного контроля; акт о смонтированном оборудовании № СОТС-АБК-О.

Заключение: монтажные работы системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) здания АБК окончены; система готова к проведению пусконаладочных работ (индивидуальных испытаний).

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ____________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы | ____________________ / Иванчук М.В. / |