Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж и пусконаладочные работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

ввода в эксплуатацию

система контроля и управления доступом (СКУД), здание КПП

| № СКУД-КПП-В | «02» ноября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

Представитель эксплуатирующей организации: _______________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ о полномочиях)

рассмотрела предъявленные документы, провела комплексное опробование системы и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К вводу в эксплуатацию предъявлена система контроля и управления доступом (СКУД) здания КПП, смонтированная и налаженная ООО «АльтЭн» по рабочей документации 16/1/26-СКУД-Р, лист 4.

2. Монтажные работы окончены (акт № СКУД-КПП-М), пусконаладочные работы окончены (акт № СКУД-КПП-П, технический отчёт № ТО-СКУД-КПП).

3. Комплексное опробование системы проведено; система функционирует в соответствии с рабочей документацией.

4. Передана исполнительная документация: исполнительная схема 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ; спецификация 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.СО; АОСР № 1-СКУД-КПП, 2-СКУД-КПП с реестром документов о качестве; журнал входного контроля; акт о смонтированном оборудовании № СКУД-КПП-О; акт № СКУД-КПП-М; протокол № ПИ-СКУД-КПП; акт № СКУД-КПП-И; технический отчёт № ТО-СКУД-КПП; акт № СКУД-КПП-П; паспорта (руководства по эксплуатации) изготовителей оборудования.

Заключение: система контроля и управления доступом (СКУД) здания КПП принимается и вводится в эксплуатацию с 02.11.2026.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ____________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы | ____________________ / Иванчук М.В. / |
| Представитель эксплуатирующей организации | ____________________ / ________________ / |