СВОДНЫЙ РЕЕСТР

документов о качестве (сертификатов, деклараций, паспортов, писем) на материалы и изделия, прикладываемых к исполнительной документации здания КПП

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

Назначение: для сверки комплектности документов о качестве, приложенных к исполнительной документации здания КПП. Копии заверяются лицом, выполнившим работы.

Раздел 1. Документы о качестве на материалы и изделия (сертификаты, решения, письма, заключения, паспорта)

| № | Вид документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдан | Продукция | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–3 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | по 14.03.2027 включительно | ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания» | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) (EKF) | 4 |  |
| 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) | ССБК BY.ПБ10.Н00558 | 23.08.2024 | по 22.08.2029 | ОС «Полисерт» АНО «Электросерт» | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 (ООО «ОГНЕЗА») | 1 |  |
| 3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) с приложением | НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | 14.04.2025 | по 13.04.2030 | ОС ООО «Международный Сертификационный Альянс» | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 (ООО «ОГНЕЗА») | 2 |  |
| 4 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00177/25 | 19.02.2025 | по 27.09.2028 включительно | ОС ООО «Национальная Лаборатория» (RA.RU.11НВ88) | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР (АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK)) | 3 |  |
| 5 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 не распространяются) | № 3035 | 23.11.2022 | — | ОС ООО «НИЦ ТЕСТ» (RA.RU.11НВ63) | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР (АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK)) | 2 |  |
| 6 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | по 01.09.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,75 (ООО «ТД «Технокабель-НН») | 1 |  |
| 7 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 | 30.08.2023 | по 25.05.2027 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | 3 |  |
| 8 | ПАСПОРТ изготовителя (труба гофрированная ПВХ серая) | — | — | — | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | 2 |  |
| 9 | ПАСПОРТ | — | — | — | Изготовитель «Промрукав» | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 («Промрукав») | 2 |  |
| 10 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.0010.В.00450/24 | 27.12.2024 | по 26.12.2029 включительно | ОС ООО «Центр охраны труда и экологии «ЭКСПЕРТЭГИДА» | Коробка огнестойкая 40-0300-FR6.0-4, Е15–Е120, 100×100×50 мм («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | 4 | Копия не получена — запросить у поставщика. |
| 11 | ПАСПОРТ изготовителя (коробка огнестойкая 100×100×50) | — | — | — | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | Коробка огнестойкая 40-0300-FR6.0-4, Е15–Е120, 100×100×50 мм («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | 2 |  |
| 12 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 | 17.01.2025 | по 16.01.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC (ООО «ТПД Паритет») | 2 |  |
| 13 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация, 123-ФЗ) с приложением № 1 | RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 | 17.12.2024 | по 16.12.2029 | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC (ООО «ТПД Паритет») | 2 |  |
| 14 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727/23 | 18.04.2023 | по 17.04.2028 включительно | ОС продукции машиностроения ФГБУ «Российский институт стандартизации» (РОСС RU.0001.11АЯ04) | Провод ПВС 3×2,5 (ООО «Рыбинскэлектрокабель»); Провод ПВС 3×1,5 (ООО «Рыбинскэлектрокабель») | 1 |  |
| 15 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131/21 | 24.12.2021 | по 23.12.2026 включительно | ОС продукции ООО «ГРЕД» (RA.RU.11АГ67) | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5 0,66 кВ (ООО «ЭлПром») | 3 |  |
| 16 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО изготовителя (пожарная безопасность, ГОСТ Р 53313-2009) | исх. № 284 | 29.08.2012 | — | ЗАО «ДКС» | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)) | 1 |  |
| 17 | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы | № 170г/2017 | 14.02.2017 | — | Орган инспекции ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (RA.RU.710138) | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)) | 3 |  |
| 18 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе в обязательной сертификации (ст. 145 ч. 4 123-ФЗ) | № 524/15-РЗ | 29.12.2015 | — | ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности» (ТРПБ.RU.ПБ25) | Угол внутренний изменяемый 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)); Угол плоский Г-образный 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)) | 1 |  |
| 19 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00445/22 | 21.03.2022 | по 20.03.2027 включительно | ОС ООО МЦИС «ЕвроСерт» (RA.RU.11АЖ38) | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus (ООО «АнЛан») | 3 |  |
| 20 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация, система «Прибор-Эксперт», ГОСТ Р 54429-2009) | РОСС CN.НВ61.Н29435 | 14.10.2021 | по 13.10.2026 | ОС ООО «ЦЕТРИМ» (RA.RU.11НВ61) | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus (ООО «АнЛан») | 1 | Добровольный. Действовал на дату входного контроля (04.09.2026). Принят заказчиком. |
| 21 | ПАСПОРТ изготовителя (кабель «витая пара» кат. 6, внутренней прокладки) | — | — | — | Cabeus | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus (ООО «АнЛан») | 4 |  |
| 22 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО органа по сертификации (изделия электромонтажные без напряжения) | исх. № 836 | 01.03.2021 | — | ООО «Омега-Тест» | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами d25 мм, IP55, 100×100×50 мм, арт. 53801 (АО «ДКС» (DKC)) | 2 |  |
|  | Итого: документов — 22 |  |  |  |  |  | 49 |  |

Раздел 2. Паспорта (руководства по эксплуатации) изготовителей на оборудование и декларации

| № | Оборудование, тип/марка | Изготовитель | Кол-во, шт. | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный ручной адресный, ИПР 513-3АМ исп.01 | Болид | 3 | Паспорт изготовителя |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, ДИП-34А-04 | Болид | 4 | Паспорт изготовителя |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, два интерфейса RS-485, С2000-КДЛ-2И исп.01 | Болид | 1 | Паспорт изготовителя |
| 4 | Оповещатель световой адресный «Выход», С2000-ОСТ исп.01 | Болид | 3 | Паспорт изготовителя |
| 5 | Блок индикации с клавиатурой, С2000-БКИ | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 6 | Оповещатель звуковой адресный, С2000-ОПЗ | Болид | 1 | Паспорт изготовителя |
| 7 | Шкаф пожарной сигнализации (шкаф сборный RFA2) с резервированным источником питания МИП-24, ШПС-24 исп.12 | Болид | 1 | Паспорт изготовителя |
| 8 | Блок релейный адресный, С2000-СП2 исп.02 | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 9 | Устройство коммуникационное, УК-ВК исп.14 | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 10 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч, DT 12В 18Ач | Delta | 3 | Паспорт изготовителя; декларация о соответствии РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646/23 |
| 11 | Считыватель proximity-карт EM-Marin, Proxy-4E | — | 6 | Паспорт изготовителя |
| 12 | Замок электромеханический накладной, Полис-12 | — | 4 | Паспорт изготовителя |
| 13 | Замок электромагнитный 300 кг, AL-300 12V Premium | — | 3 | Паспорт изготовителя |
| 14 | Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20/Б2П | — | 4 | Паспорт изготовителя |
| 15 | Доводчик дверной | — | 7 | Паспорт изготовителя |
| 16 | Кнопка выхода, ST-EX020LSM-BK / ST-EX241L | — | 4 | Паспорт изготовителя |
| 17 | Кнопка без фиксации, AV45B51 в корпусе CAME 001YE0043 | — | 4 | Паспорт изготовителя |
| 18 | Кнопка аварийного открытия (разблокировки) двери, ST-ER115 | — | 3 | Паспорт изготовителя |
| 19 | Контроллер доступа, С2000-2 | Болид | 4 | Паспорт изготовителя |
| 20 | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.17 | Болид | 1 | Паспорт изготовителя |
| 21 | Монитор видеодомофона цветной, DS-D100MF | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 22 | Видеодомофонная вызывная панель цветная, DS-D100P | — | 2 | Паспорт изготовителя |
| 23 | Рабочее место: мини-ПК CHUWI AuBox X, мониторы Acer SB322QAbi 31,5" (2 шт.) с креплениями DEXP MB32-W01, клавиатура и мышь Defender C-511, преобразователь USB-RS485 | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 24 | Привод электромеханический для распашных ворот, CAME A5000A (комплект ATI5000A) | CAME | 4 | Паспорт изготовителя |
| 25 | Блок управления электромеханическим приводом ворот (комплектный), CAME ZF1N | CAME | 2 | Паспорт изготовителя |
| 26 | Пост остановки колесного автотранспорта, Дорожный блокиратор механический 3,5 м | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 27 | Блок управления противотаранным устройством (комплектный) | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 28 | Пульт управления ПТУ (комплектный) | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 29 | Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта | Cabeus | 1 | Паспорт изготовителя |
| 30 | Коммутатор управляемый, Eltex MES2428 AC | Eltex | 1 | Паспорт изготовителя |
| 31 | Розетка коммутационная RJ-45 в кабель-канале, BRAVA RJ45 / Cabeus RJ-45 кат. 6 экр. (спецификация .СО, поз. 3, 4) | DKC / Cabeus | 5 | Паспорт изготовителя |
| 32 | Розетка коммутационная (для аналогового телефона), BRAVA RJ45 (спецификация .СО, поз. 3) | DKC | 3 | Паспорт изготовителя |
| 33 | Радиотелефон, Panasonic KX-TG6811RUB | Panasonic | 1 | Паспорт изготовителя |
| 34 | Системный телефон, STA30G | MAXICOM | 1 | Паспорт изготовителя |
| 35 | Телефон проводной, TeXet TX-241 | teXet | 1 | Паспорт изготовителя |
| 36 | IP-телефон, Fanvil X301P | Fanvil | 2 | Паспорт изготовителя |
| 37 | Уличная IP-видеокамера, TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 | TRASSIR | 6 | Паспорт изготовителя |
| 38 | Внутренняя IP-видеокамера, TR-D3121IR3 v7 2.8 | TRASSIR | 3 | Паспорт изготовителя |
| 39 | Шкаф 19" коммутационный настенный 15U, Cabeus SH-05F-15U60/60-R | Cabeus | 1 | Паспорт изготовителя |
| 40 | Коммутатор неуправляемый 16 PoE, TR-NS14202S-185-16P | TRASSIR | 1 | Паспорт изготовителя |
| 41 | Кросс оптический 19", 1U, Essential Line | NIKOMAX | 1 | Паспорт изготовителя |
| 42 | Органайзер кабельный 19", 1U | Cabeus | 2 | Паспорт изготовителя |
| 43 | Блок розеток | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 44 | Источник бесперебойного питания, ПИЛОТ-1500Р | Сайбер Электро | 1 | Паспорт изготовителя |
| 45 | Автоматизированное рабочее место (два монитора) | — | 1 | Паспорт изготовителя |

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________________ / Иванчук М.В. / «____» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |
| Проверил: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________________ / Белоногов И.Ю. / «____» ____________ 2026 г. |