## Читать сначала
Сводная закупок вне ETM | 17 УПД от других поставщиков, покупатель ООО «Альтэн»
Дата сборки | 2026-10-26
Строки | 92 строки УПД: 91 товарная и одна доставка
Сумма УПД, с налогом | 4680288.7
Товары без доставки | 4680138.7
Что внутри | Сводная по изделиям, дословные товарные строки, реестр 17 документов и контрольные замечания.
Источник | Имена продавцов и номера УПД взяты из самих PDF. Название площадки в имени файла может отличаться от продавца.
Применение | Распределение между АБК и КПП, а также монтаж устанавливаются по исполнительной документации. УПД подтверждает закупку.
Документы соответствия | К этим 17 УПД отдельные сертификаты, декларации, письма и паспорта в данном наборе не приложены. Поля оставлены для сверки.
Единицы | Скоба PR08.2534 в УПД №4406: 1 упаковка по 100 шт. Гофра PR.032000: 100 м. Упаковки не сложены со штуками.
Отношение к ETM | Проверены точные совпадения 72 артикулов ETM с наименованиями строк этих УПД: найден PR08.2534. Артикулы PR.032000 и PR.012031 различаются.
МАКСИКОМ | Двухстраничный скан переписан с изображения: 15 строк; сумма 725 140,85 руб. сверена с итогом УПД.
Контроль | Все 17 сумм строк совпадают с напечатанными итогами УПД. Одинаковые товары сведены с сохранением каждой исходной строки.
Основа оформления | ГОСТ Р 7.0.97-2025 применяется к организационно-распорядительным документам. Табличное представление XLSX адаптировано для чтения и печати; содержание УПД и их реквизиты сохранены.

## Печать — сводная
СВОДНАЯ ЗАКУПОК ВНЕ ETM У ДРУГИХ ПОСТАВЩИКОВ
ООО «Альтэн» · 17 УПД · 91 товарная строка · 75 сводных позиций · 26.10.2026
№ | Изделие по УПД | Код / модель | Кол-во | Ед. | УПД и страницы | Примечание
1 | MK 300 (серый) Монтажный комплект для замка ALM-300P на L- образном уголке с декоративным кожухом и планкой. Цвет: серый. | БП-00023169 | 24 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 3,4
2 | MK 350- PD (серый) Монтажный комплект для установки якоря на дверь с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки. Для замков: ALM-350FB, ALM-300, ALM-400. Цвет серый. | БП-00023168 | 24 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 4
3 | Заглушка для кабель-канала LAN 100х40 DKC 00873 | 10286 | 2 | шт | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 2
4 | Кабель кроссовый для МХМ 0,8м Cord-MXM | Cord-MXM | 4 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
5 | КОБАЛЬТ Заклепки резьбовые стальные, M4 х 10.5 мм 50 шт. пакет 791-486 | 15 975 224 | 5 | шт | №1210020482-ОБН от 12.10.2026, с. 1,2
6 | Монтажный комплект 19" PB19P | PB19P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
7 | Поворот на 90град. 40х25 КМП ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- P-040-025-K01 | 303088 | 4 | шт | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 2
8 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | 1 | упак | №4406 от 30.09.2026, с. 4 | 1 упак = 100 шт; точный артикул PR08.2534 также есть в ETM
9 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | 100 | м | №4406 от 30.09.2026, с. 4 | 100 м PR.032000; артикул отличается от ETM PR.012031
10 | Угол внешний вертикальный 40х25 КМН ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- N-040-025-K01 | 303061 | 3 | шт | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 1,2
11 | Угол Т-образный 40х25 КМТ ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- T-040-025-K01 | 303107 | 4 | шт | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 2
12 | 88009-0040 AV45B51 Выключатель без фиксации, белый | БП-00015218 | 4 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 3
13 | AL-300 12V Premium (серый) замок электромагнитный 300 кг | БП000002652 | 24 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 3
14 | BOLID SW-108 ver.3 PoE- коммутатор(BOLID SW-108 ver.3) | УТ000000648 | 1 | шт | №2049927/465 от 29.09.2026, с. 1
15 | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | БП000004269 | 2 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3
16 | CAME 001YE0043 корпус выключателя | БП-00014702 | 4 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 3
17 | CAME ATI5000A RC combo KIT Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующ ийся для створки до 5 м и массой 1000 кг - 2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата- радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RBN - Брелок- передатчик 4- х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт. Линейный привод для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания на 90° - 32 с, 150 Вт, IP44, -20...+55°C. Интенсивность использования 50% | БП-00023167 | 2 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 2; №4410 от 08.10.2026, с. 2,3
18 | Proxy-4E Считыватель проксимити карты EM-Marin накладной | БП-00010943 | 28 | шт | №4298 от 30.09.2026, с. 2
19 | ST-ER115 устройство разблокировки двери | БП000000733 | 30 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 5
20 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная | БП-00012008 | 19 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 4; №4410 от 08.10.2026, с. 4; №4410 от 08.10.2026, с. 4,5
21 | ST-EX241L Кнопка металлическая; накладная; 2-х цветный индикатор; НР контакты; размер: 80х32х32 мм. | БП-00023170 | 7 | шт | №4410 от 08.10.2026, с. 5
22 | TR- NS14202S-185-16P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с 16 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 SFP портами и 2 RJ-45 Uplink ports. | УТ-00057604 | 2 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 3
23 | TR- NS14282С-370-24P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с24 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base- T PoE port),и 2 Combo портами (10/100/1000 Мбит/с Base- T), 2 Uplink (10/100/1000 Мбит/с Base-T). | УТ-00057605 | 4 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2,3
24 | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 - IP- камера TRASSIR сборки РФ | TR-D2151IR3 v7 | 30 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2
25 | TR-D3121IR3 v7 2.8 IP-камера TRASSIR | TR-D3121IR3 v7 | 78 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2
26 | TR-D6225IR20 v3 4.6-152 Поворотная камера | TR-D6225IR20 v3 | 2 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2
27 | Базовый блок МХМ500Р B500Р | MXM500P B500P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
28 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128 | УТ-00079803 | 1 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2
29 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | 25 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 2; №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 2
30 | Жесткий диск HDD WD SATA 10Tb Purple Pro 3.5" 7200rpm 512MB, WD102PURP | УТ-00077768 | 8 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2; №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | Две строки одного УПД с различной страной происхождения; всего 8 шт
31 | Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П (2) Магнитоконтакт ный, раб.заз. не менее 30мм, в пласт.корп. | БП000001146 | 7 | шт | №4298 от 30.09.2026, с. 2
32 | Извещатель охранный объемный оптико- электронный адресный С2000- ИК исп.03 | БП000004296 | 20 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 2; №4423 от 08.10.2026, с. 4
33 | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 | ДИП-34A-03 | 5 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 3,4
34 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 | БП000001253 | 22 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 2
35 | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ | БП000001252 | 4 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 2; №4406 от 30.09.2026, с. 4
36 | Источник питания МХМ500 PS500P | MXM500 PS500P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
37 | Коммутатор Eltex MES2428 АС управляемый | ELTEX¦MES2428 AC | 3 | шт | №1893655/499 от 02.10.2026, с. 1; №357044/115 от 05.10.2026, с. 1; №357044/113 от 28.09.2026, с. 1 | Одинаковая модель у разных продавцов; исходные формулировки сохранены в строках УПД
38 | Комплект E1-500P | E1-500P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
39 | Комплект IP-500P | IP-500P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
40 | Комплект связи с PC OFU | OFU | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
41 | Комплект согласования CD500P | CD500P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
42 | Консоль KSTA60G | KSTA60G | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 2
43 | Контроллер доступа С2000-2 | БП000004270 | 24 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 3; №4298 от 30.09.2026, с. 2
44 | Коридорная лампа Молния 12 | Молния 12 | 19 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
45 | Максифон антивандальный MXF-vsuz, Комплект MXF-vsuz | MXF-vsuz | 19 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
46 | Механизм Brava 76644B розетки телефонной 1 вход 6 конт. 1 модуль с/п белый ДКС | 76644B | 10 | шт | №1641645/753 от 05.10.2026, с. 1
47 | Модуль процессора C500P | C500P | 1 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
48 | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» | БП-00010594 | 9 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 3
49 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В | БП-00010541 | 17 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3,4
50 | ПИЛОТ-1500Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОТ-1500Р Линейно- интерактивный 1500ВА/1350Вт. USB/RS-232/EPO/ SNMP slot (8 IEC С13) (12В /7Ач. х 4) 2U | УТ-00057371 | 2 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 3
51 | Плата расширения AA10P | AA10P | 2 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
52 | Плата расширения AP62P | AP62P | 2 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
53 | Полис-12 замок электромеханиче ский накладной | БП000007593 | 7 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3
54 | Прибор речевого оповещения Рупор-300 | БП-00011380 | 1 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 3
55 | Радиотелефон Panasonic KX- TG6811RUB | KX- TG6811RUB | 4 | шт | №395062 от 15.10.2026, с. 2
56 | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. | БП-00014197 | 3 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 2; №4406 от 30.09.2026, с. 3
57 | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный | БП000007291 | 3 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 4; №4406 от 30.09.2026, с. 3
58 | С2000- ОСТ исп.07 Оповещатель световой адресный с изображением "Стрелка влево!" | БП-00010686 | 5 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 2
59 | С2000- ОСТ исп.08 Оповещатель световой адресный "Стрелка вправо!" | БП-00010687 | 4 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 2
60 | С2000-АР1 исп.01, адресный расширитель | БП000004279 | 12 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3
61 | С2000-КДЛ-С Блок расширения ППКУП "Сириус" для подключения второй адресной кольцевой линии | БП-00014196 | 1 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 2
62 | С2000-СМК исп.06 Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Вожможность установки на металлические конструкции. Длина подсое динительных проводов - 0,2 м. | БП-00010369 | 13 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 2
63 | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок | БП000004321 | 5 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 3
64 | С2000-СТ исп.02, акустический адресный охранный извещатель | БП000004324 | 8 | шт | №4423 от 08.10.2026, с. 3
65 | С2000Р- ИПР Ручной радиоканальный адресный пожарный извещатель. | БП000006782 | 3 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 2
66 | С2000Р-Сирена Оповещатель свето звуковой радиоканальный. Уровень звукового давления 100 дБ на 1 м. | БП000006785 | 2 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 2
67 | Сетевое устройство записи телефонных разговоров ICON TR2NS | 397500 | 1 | шт | №188881/22 от 21.10.2026, с. 1
68 | Системный телефон STA30G | STA30G | 2 | шт | №349 от 14.10.2026, с. 1
69 | Телефон VoiceIP Fanvil X301P черный | X301P | 16 | шт | №395062 от 15.10.2026, с. 2
70 | Телефон проводной TeXet TX-241 [повторный набор, регулятор громкости звонка, черный] | 2¦1 | 4 | шт | №Е-00389036/9461 от 15.10.2026, с. 1,2
71 | Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128 на TRASSIR OS (Linux) | УТ-00038594 | 1 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 3
72 | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t- раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку. | БП-00008685 | 2 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 3
73 | Шкаф настенный Cabeus SH-05F-15U60/60-R 15U 600мм дверь стекло, серый | SH-05F-15U60/60-R | 2 | шт | №380478 от 28.09.2026, с. 2
74 | ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54 | БП-00014205 | 2 | шт | №4406 от 30.09.2026, с. 3
75 | ЭКСПЕРТ-3000Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн, Стойка/ Напольный 3000ВА/2700Вт. USB/RS-232/ SNMP Slot/EPO (8 IEC С13);(1) C19 (12В /9Ач. х 6) 2U | УТ-00057381 | 1 | шт | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2

## Сводная изделий
№ | Категория | Наименование из УПД | Код позиции поставщика / ключ | Модель или артикул в наименовании | Всего | Ед. | Строк УПД | Продавцы | УПД и страницы | Последний документ | Объект / акт по факту | Документ соответствия | Статус / примечание
1 | Материал/комплектующее | MK 300 (серый) Монтажный комплект для замка ALM-300P на L- образном уголке с декоративным кожухом и планкой. Цвет: серый. | БП-00023169 |  | 24 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 3,4 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
2 | Материал/комплектующее | MK 350- PD (серый) Монтажный комплект для установки якоря на дверь с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки. Для замков: ALM-350FB, ALM-300, ALM-400. Цвет серый. | БП-00023168 |  | 24 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 4 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
3 | Материал/комплектующее | Заглушка для кабель-канала LAN 100х40 DKC 00873 | 10286 |  | 2 | шт | 1 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 2 | 2026-10-05 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
4 | Материал/комплектующее | Кабель кроссовый для МХМ 0,8м Cord-MXM | MAXICOM¦4 | Cord-MXM | 4 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
5 | Материал/комплектующее | КОБАЛЬТ Заклепки резьбовые стальные, M4 х 10.5 мм 50 шт. пакет 791-486 | 15 975 224 |  | 5 | шт | 1 | ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" | №1210020482-ОБН от 12.10.2026, с. 1,2 | 2026-10-12 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
6 | Материал/комплектующее | Монтажный комплект 19" PB19P | MAXICOM¦13 | PB19P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
7 | Материал/комплектующее | Поворот на 90град. 40х25 КМП ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- P-040-025-K01 | 303088 |  | 4 | шт | 1 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 2 | 2026-10-05 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
8 | Материал/комплектующее | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | БП-00015891 | PR08.2534 | 1 | упак | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 4 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | 1 упак = 100 шт; точный артикул PR08.2534 также есть в ETM
9 | Материал/комплектующее | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | БП-00017855 | PR.032000 | 100 | м | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 4 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | 100 м PR.032000; артикул отличается от ETM PR.012031
10 | Материал/комплектующее | Угол внешний вертикальный 40х25 КМН ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- N-040-025-K01 | 303061 |  | 3 | шт | 1 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 1,2 | 2026-10-05 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
11 | Материал/комплектующее | Угол Т-образный 40х25 КМТ ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- T-040-025-K01 | 303107 |  | 4 | шт | 1 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | №1092772/3775 от 05.10.2026, с. 2 | 2026-10-05 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
12 | Оборудование/изделие | 88009-0040 AV45B51 Выключатель без фиксации, белый | БП-00015218 |  | 4 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
13 | Оборудование/изделие | AL-300 12V Premium (серый) замок электромагнитный 300 кг | БП000002652 |  | 24 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
14 | Оборудование/изделие | BOLID SW-108 ver.3 PoE- коммутатор(BOLID SW-108 ver.3) | УТ000000648 |  | 1 | шт | 1 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСИЧИ" | №2049927/465 от 29.09.2026, с. 1 | 2026-09-29 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
15 | Оборудование/изделие | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | БП000004269 |  | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
16 | Оборудование/изделие | CAME 001YE0043 корпус выключателя | БП-00014702 |  | 4 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
17 | Оборудование/изделие | CAME ATI5000A RC combo KIT Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующ ийся для створки до 5 м и массой 1000 кг - 2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата- радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RBN - Брелок- передатчик 4- х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт. Линейный привод для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания на 90° - 32 с, 150 Вт, IP44, -20...+55°C. Интенсивность использования 50% | БП-00023167 |  | 2 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 2; №4410 от 08.10.2026, с. 2,3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
18 | Оборудование/изделие | Proxy-4E Считыватель проксимити карты EM-Marin накладной | БП-00010943 |  | 28 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4298 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
19 | Оборудование/изделие | ST-ER115 устройство разблокировки двери | БП000000733 |  | 30 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 5 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
20 | Оборудование/изделие | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная | БП-00012008 |  | 19 | шт | 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 4; №4410 от 08.10.2026, с. 4; №4410 от 08.10.2026, с. 4,5 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
21 | Оборудование/изделие | ST-EX241L Кнопка металлическая; накладная; 2-х цветный индикатор; НР контакты; размер: 80х32х32 мм. | БП-00023170 |  | 7 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4410 от 08.10.2026, с. 5 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
22 | Оборудование/изделие | TR- NS14202S-185-16P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с 16 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 SFP портами и 2 RJ-45 Uplink ports. | УТ-00057604 |  | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 3 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
23 | Оборудование/изделие | TR- NS14282С-370-24P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с24 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base- T PoE port),и 2 Combo портами (10/100/1000 Мбит/с Base- T), 2 Uplink (10/100/1000 Мбит/с Base-T). | УТ-00057605 |  | 4 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2,3 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
24 | Оборудование/изделие | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 - IP- камера TRASSIR сборки РФ | УТ-00077346 | TR-D2151IR3 v7 | 30 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
25 | Оборудование/изделие | TR-D3121IR3 v7 2.8 IP-камера TRASSIR | УТ-00077354 | TR-D3121IR3 v7 | 78 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
26 | Оборудование/изделие | TR-D6225IR20 v3 4.6-152 Поворотная камера | УТ-00059746 | TR-D6225IR20 v3 | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
27 | Оборудование/изделие | Базовый блок МХМ500Р B500Р | MAXICOM¦1 | MXM500P B500P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
28 | Оборудование/изделие | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128 | УТ-00079803 |  | 1 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
29 | Оборудование/изделие | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | БП000004731 | ДИП-34A-04 | 25 | шт | 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 2; №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
30 | Оборудование/изделие | Жесткий диск HDD WD SATA 10Tb Purple Pro 3.5" 7200rpm 512MB, WD102PURP | УТ-00077768 |  | 8 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2; №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | Две строки одного УПД с различной страной происхождения; всего 8 шт
31 | Оборудование/изделие | Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П (2) Магнитоконтакт ный, раб.заз. не менее 30мм, в пласт.корп. | БП000001146 |  | 7 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4298 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
32 | Оборудование/изделие | Извещатель охранный объемный оптико- электронный адресный С2000- ИК исп.03 | БП000004296 |  | 20 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 2; №4423 от 08.10.2026, с. 4 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
33 | Оборудование/изделие | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 | БП000001074 | ДИП-34A-03 | 5 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 3,4 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
34 | Оборудование/изделие | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 | БП000001253 |  | 22 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
35 | Оборудование/изделие | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ | БП000001252 |  | 4 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 2; №4406 от 30.09.2026, с. 4 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
36 | Оборудование/изделие | Источник питания МХМ500 PS500P | MAXICOM¦3 | MXM500 PS500P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
37 | Оборудование/изделие | Коммутатор Eltex MES2428 АС управляемый | ELTEX¦MES2428 AC |  | 3 | шт | 3 | Замахин Сергей Михайлович; АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | №1893655/499 от 02.10.2026, с. 1; №357044/115 от 05.10.2026, с. 1; №357044/113 от 28.09.2026, с. 1 | 2026-10-05 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | Одинаковая модель у разных продавцов; исходные формулировки сохранены в строках УПД
38 | Оборудование/изделие | Комплект E1-500P | MAXICOM¦5 | E1-500P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
39 | Оборудование/изделие | Комплект IP-500P | MAXICOM¦6 | IP-500P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
40 | Оборудование/изделие | Комплект связи с PC OFU | MAXICOM¦10 | OFU | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
41 | Оборудование/изделие | Комплект согласования CD500P | MAXICOM¦7 | CD500P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
42 | Оборудование/изделие | Консоль KSTA60G | MAXICOM¦15 | KSTA60G | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 2 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
43 | Оборудование/изделие | Контроллер доступа С2000-2 | БП000004270 |  | 24 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 3; №4298 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
44 | Оборудование/изделие | Коридорная лампа Молния 12 | MAXICOM¦12 | Молния 12 | 19 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
45 | Оборудование/изделие | Максифон антивандальный MXF-vsuz, Комплект MXF-vsuz | MAXICOM¦11 | MXF-vsuz | 19 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
46 | Оборудование/изделие | Механизм Brava 76644B розетки телефонной 1 вход 6 конт. 1 модуль с/п белый ДКС | 76644B |  | 10 | шт | 1 | Хомченко Ираида Алексеевна | №1641645/753 от 05.10.2026, с. 1 | 2026-10-05 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
47 | Оборудование/изделие | Модуль процессора C500P | MAXICOM¦2 | C500P | 1 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
48 | Оборудование/изделие | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» | БП-00010594 |  | 9 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
49 | Оборудование/изделие | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В | БП-00010541 |  | 17 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3,4 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
50 | Оборудование/изделие | ПИЛОТ-1500Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОТ-1500Р Линейно- интерактивный 1500ВА/1350Вт. USB/RS-232/EPO/ SNMP slot (8 IEC С13) (12В /7Ач. х 4) 2U | УТ-00057371 |  | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 3 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
51 | Оборудование/изделие | Плата расширения AA10P | MAXICOM¦8 | AA10P | 2 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
52 | Оборудование/изделие | Плата расширения AP62P | MAXICOM¦9 | AP62P | 2 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
53 | Оборудование/изделие | Полис-12 замок электромеханиче ский накладной | БП000007593 |  | 7 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
54 | Оборудование/изделие | Прибор речевого оповещения Рупор-300 | БП-00011380 |  | 1 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
55 | Оборудование/изделие | Радиотелефон Panasonic KX- TG6811RUB | KX- TG6811RUB |  | 4 | шт | 1 | ООО "ОнЛайн Трейд" | №395062 от 15.10.2026, с. 2 | 2026-10-15 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
56 | Оборудование/изделие | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. | БП-00014197 |  | 3 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 2; №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
57 | Оборудование/изделие | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный | БП000007291 |  | 3 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 4; №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
58 | Оборудование/изделие | С2000- ОСТ исп.07 Оповещатель световой адресный с изображением "Стрелка влево!" | БП-00010686 |  | 5 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
59 | Оборудование/изделие | С2000- ОСТ исп.08 Оповещатель световой адресный "Стрелка вправо!" | БП-00010687 |  | 4 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
60 | Оборудование/изделие | С2000-АР1 исп.01, адресный расширитель | БП000004279 |  | 12 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
61 | Оборудование/изделие | С2000-КДЛ-С Блок расширения ППКУП "Сириус" для подключения второй адресной кольцевой линии | БП-00014196 |  | 1 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 2 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
62 | Оборудование/изделие | С2000-СМК исп.06 Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Вожможность установки на металлические конструкции. Длина подсое динительных проводов - 0,2 м. | БП-00010369 |  | 13 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 2 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
63 | Оборудование/изделие | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок | БП000004321 |  | 5 | шт | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3; №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
64 | Оборудование/изделие | С2000-СТ исп.02, акустический адресный охранный извещатель | БП000004324 |  | 8 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4423 от 08.10.2026, с. 3 | 2026-10-08 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
65 | Оборудование/изделие | С2000Р- ИПР Ручной радиоканальный адресный пожарный извещатель. | БП000006782 |  | 3 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
66 | Оборудование/изделие | С2000Р-Сирена Оповещатель свето звуковой радиоканальный. Уровень звукового давления 100 дБ на 1 м. | БП000006785 |  | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 2 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
67 | Оборудование/изделие | Сетевое устройство записи телефонных разговоров ICON TR2NS | 397500 |  | 1 | шт | 1 | Еськова Виктория Валерьевна | №188881/22 от 21.10.2026, с. 1 | 2026-10-21 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
68 | Оборудование/изделие | Системный телефон STA30G | MAXICOM¦14 | STA30G | 2 | шт | 1 | ООО "Максиком" | №349 от 14.10.2026, с. 1 | 2026-10-14 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
69 | Оборудование/изделие | Телефон VoiceIP Fanvil X301P черный | X301P |  | 16 | шт | 1 | ООО "ОнЛайн Трейд" | №395062 от 15.10.2026, с. 2 | 2026-10-15 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
70 | Оборудование/изделие | Телефон проводной TeXet TX-241 [повторный набор, регулятор громкости звонка, черный] | 2¦1 |  | 4 | шт | 1 | ООО "ДНС Ритейл" | №Е-00389036/9461 от 15.10.2026, с. 1,2 | 2026-10-15 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
71 | Оборудование/изделие | Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128 на TRASSIR OS (Linux) | УТ-00038594 |  | 1 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 3 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
72 | Оборудование/изделие | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t- раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку. | БП-00008685 |  | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
73 | Оборудование/изделие | Шкаф настенный Cabeus SH-05F-15U60/60-R 15U 600мм дверь стекло, серый | SH-05F-15U60/60-R | SH-05F-15U60/60-R | 2 | шт | 1 | ООО "ОнЛайн Трейд" | №380478 от 28.09.2026, с. 2 | 2026-09-28 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
74 | Оборудование/изделие | ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54 | БП-00014205 |  | 2 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | №4406 от 30.09.2026, с. 3 | 2026-09-30 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД
75 | Оборудование/изделие | ЭКСПЕРТ-3000Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн, Стойка/ Напольный 3000ВА/2700Вт. USB/RS-232/ SNMP Slot/EPO (8 IEC С13);(1) C19 (12В /9Ач. х 6) 2U | УТ-00057381 |  | 1 | шт | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | №ДП-36464/21 от 16.09.2026, с. 2 | 2026-09-16 | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД

## Строки УПД
Док. ID | Продавец в УПД | УПД № | Дата | Поз. № | Код товара в УПД | Текст графы наименования из PDF | Артикул/модель | Кол-во | Ед. | Цена без НДС | Сумма без НДС | НДС | Сумма с НДС | Страница PDF | Категория | Объект/акт по факту | Документ соответствия | Файл-источник | Ссылка на PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 1 | УТ-00077354 | TR-D3121IR3 v7 2.8 IP-камера TRASSIR | TR-D3121IR3 v7 | 78 | шт | 7014.34 | 547118.85 | 22% | 667485 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 2 | УТ-00077346 | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 - IP- камера TRASSIR сборки РФ | TR-D2151IR3 v7 | 30 | шт | 10327.87 | 309836.07 | 22% | 378000 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 3 | УТ-00059746 | TR-D6225IR20 v3 4.6-152 Поворотная камера | TR-D6225IR20 v3 | 2 | шт | 46659.02 | 93318.03 | 22% | 113848 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 4 | УТ-00079803 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128 |  | 1 | шт | 298354.1 | 298354.1 | 22% | 363992 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 5 | УТ-00077768 | Жесткий диск HDD WD SATA 10Tb Purple Pro 3.5" 7200rpm 512MB, WD102PURP |  | 4 | шт | 37590.17 | 150360.66 | 22% | 183440 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 6 | УТ-00077768 | Жесткий диск HDD WD SATA 10Tb Purple Pro 3.5" 7200rpm 512MB, WD102PURP |  | 4 | шт | 37590.16 | 150360.65 | 22% | 183440 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 7 | УТ-00057381 | ЭКСПЕРТ-3000Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн, Стойка/ Напольный 3000ВА/2700Вт. USB/RS-232/ SNMP Slot/EPO (8 IEC С13);(1) C19 (12В /9Ач. х 6) 2U |  | 1 | шт | 40200.02 | 40200.02 | 22% | 49044.03 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 8 | УТ-00057605 | TR- NS14282С-370-24P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с24 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base- T PoE port),и 2 Combo портами (10/100/1000 Мбит/с Base- T), 2 Uplink (10/100/1000 Мбит/с Base-T). |  | 4 | шт | 26900.41 | 107601.64 | 22% | 131274 | 2, 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 9 | УТ-00057604 | TR- NS14202S-185-16P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с 16 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 SFP портами и 2 RJ-45 Uplink ports. |  | 2 | шт | 20184.84 | 40369.67 | 22% | 49251 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 10 | УТ-00038594 | Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128 на TRASSIR OS (Linux) |  | 1 | шт | 236059.02 | 236059.02 | 22% | 287992 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
1 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | 11 | УТ-00057371 | ПИЛОТ-1500Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОТ-1500Р Линейно- интерактивный 1500ВА/1350Вт. USB/RS-232/EPO/ SNMP slot (8 IEC С13) (12В /7Ач. х 4) 2U |  | 2 | шт | 27614.76 | 55229.51 | 22% | 67380 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | Открыть PDF
2 | ООО "ДНС Ритейл" | Е-00389036/9461 | 2026-10-15 | 1 |  | Телефон проводной TeXet TX-241 [повторный набор, регулятор громкости звонка, черный] |  | 4 | шт | 1188.53 | 4754.1 | 22% | 5800 | 1, 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №Е-00389036_9461 от 15.10.26 ДНС Ритейл.pdf | Открыть PDF
3 | ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" | 1210020482-ОБН | 2026-10-12 | 1 | 15 975 224 | КОБАЛЬТ Заклепки резьбовые стальные, M4 х 10.5 мм 50 шт. пакет 791-486 |  | 5 | шт | 133.61 | 668.03 | 22% | 815 | 1, 2 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1210020482-ОБН от 12.10.26 ВсеИнструменты.pdf | Открыть PDF
4 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСИЧИ" | 2049927/465 | 2026-09-29 | 1 | УТ000000648 | BOLID SW-108 ver.3 PoE- коммутатор(BOLID SW-108 ver.3) |  | 1 | шт | 8843.44 | 8843.44 | 22% | 10789 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №2049927_465 от 29.09.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
5 | Замахин Сергей Михайлович | 1893655/499 | 2026-10-02 | 1 | 1000-88526247 | Коммутатор Eltex MES2428 AC | MES2428 AC | 1 | шт | 31167 | 31167 | без НДС | 31167 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1893655_499 от 02.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
6 | Хомченко Ираида Алексеевна | 1641645/753 | 2026-10-05 | 1 | 76644B | Механизм Brava 76644B розетки телефонной 1 вход 6 конт. 1 модуль с/п белый ДКС |  | 10 | шт | 206 | 2060 | без НДС | 2060 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1641645_753 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
7 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | 1092772/3775 | 2026-10-05 | 1 | 303061 | Угол внешний вертикальный 40х25 КМН ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- N-040-025-K01 |  | 3 | шт | 221.31 | 663.93 | 22% | 810 | 1, 2 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1092772_3775 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
7 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | 1092772/3775 | 2026-10-05 | 2 | 303107 | Угол Т-образный 40х25 КМТ ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- T-040-025-K01 |  | 4 | шт | 258.2 | 1032.8 | 22% | 1260 | 2 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1092772_3775 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
7 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | 1092772/3775 | 2026-10-05 | 3 | 303088 | Поворот на 90град. 40х25 КМП ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D- P-040-025-K01 |  | 4 | шт | 221.31 | 885.24 | 22% | 1080 | 2 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1092772_3775 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
7 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | 1092772/3775 | 2026-10-05 | 4 | 10286 | Заглушка для кабель-канала LAN 100х40 DKC 00873 |  | 2 | шт | 277.05 | 554.1 | 22% | 676 | 2 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №1092772_3775 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
8 | ООО "ОнЛайн Трейд" | 395062 | 2026-10-15 | 1 | KX- TG6811RUB | Радиотелефон Panasonic KX- TG6811RUB |  | 4 | шт | 4564.76 | 18259.02 | 22% | 22276 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №395062 от 15.10.26 Онлайн Трейд.pdf | Открыть PDF
8 | ООО "ОнЛайн Трейд" | 395062 | 2026-10-15 | 2 | X301P | Телефон VoiceIP Fanvil X301P черный |  | 16 | шт | 2704.1 | 43265.57 | 22% | 52784 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №395062 от 15.10.26 Онлайн Трейд.pdf | Открыть PDF
8 | ООО "ОнЛайн Трейд" | 395062 | 2026-10-15 | 3 | 48623 | Доставка товара |  | 1 | шт | 122.95 | 122.95 | 22% | 150 | 2 | Услуга | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №395062 от 15.10.26 Онлайн Трейд.pdf | Открыть PDF
9 | ООО "ОнЛайн Трейд" | 380478 | 2026-09-28 | 1 | SH-05F-15U60/60-R | Шкаф настенный Cabeus SH-05F-15U60/60-R 15U 600мм дверь стекло, серый | SH-05F-15U60/60-R | 2 | шт | 19507.38 | 39014.75 | 22% | 47598 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №380478 от 28.09.26 Онлайн Трейд.pdf | Открыть PDF
10 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 357044/115 | 2026-10-05 | 1 | KMT00355 | Коммутатор Eltex MES2428 АС управляемый |  | 1 | шт | 21197.54 | 21197.54 | 22% | 25861 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №357044_115 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
11 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 357044/113 | 2026-09-28 | 1 | KMT00355 | Коммутатор Eltex MES2428 АС управляемый |  | 1 | шт | 21822.13 | 21822.13 | 22% | 26623 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №357044_113 от 28.09.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | Открыть PDF
12 | Еськова Виктория Валерьевна | 188881/22 | 2026-10-21 | 1 | 397500 | Сетевое устройство записи телефонных разговоров ICON TR2NS |  | 1 | шт | 28857 | 28857 | без НДС | 28857 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №188881_22 от 21.10.26 Интернет-Решения.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 1 | БП-00023167 | CAME ATI5000A RC combo KIT Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующ ийся для створки до 5 м и массой 1000 кг - 2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата- радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RBN - Брелок- передатчик 4- х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт. Линейный привод для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания на 90° - 32 с, 150 Вт, IP44, -20...+55°C. Интенсивность использования 50% |  | 1 | шт | 61885.25 | 61885.25 | 22% | 75500 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 2 | БП-00023167 | CAME ATI5000A RC combo KIT Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующ ийся для створки до 5 м и массой 1000 кг - 2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата- радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RBN - Брелок- передатчик 4- х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт. Линейный привод для створки до 5 м, до 1000 кг, 230 В, время открывания на 90° - 32 с, 150 Вт, IP44, -20...+55°C. Интенсивность использования 50% |  | 1 | шт | 61885.25 | 61885.25 | 22% | 75500 | 2, 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 3 | БП-00015218 | 88009-0040 AV45B51 Выключатель без фиксации, белый |  | 4 | шт | 1790.98 | 7163.93 | 22% | 8740 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 4 | БП-00014702 | CAME 001YE0043 корпус выключателя |  | 4 | шт | 700.82 | 2803.28 | 22% | 3420 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 5 | БП000002652 | AL-300 12V Premium (серый) замок электромагнитный 300 кг |  | 24 | шт | 10278.69 | 246688.52 | 22% | 300960 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 6 | БП-00023169 | MK 300 (серый) Монтажный комплект для замка ALM-300P на L- образном уголке с декоративным кожухом и планкой. Цвет: серый. |  | 24 | шт | 3040.98 | 72983.61 | 22% | 89040 | 3, 4 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 7 | БП-00023168 | MK 350- PD (серый) Монтажный комплект для установки якоря на дверь с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки. Для замков: ALM-350FB, ALM-300, ALM-400. Цвет серый. |  | 24 | шт | 1672.13 | 40131.15 | 22% | 48960 | 4 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 8 | БП-00012008 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная |  | 11 | шт | 430.33 | 4733.61 | 22% | 5775 | 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 9 | БП-00012008 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная |  | 4 | шт | 430.33 | 1721.31 | 22% | 2100 | 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 10 | БП-00012008 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная |  | 4 | шт | 430.33 | 1721.31 | 22% | 2100 | 4, 5 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 11 | БП000000733 | ST-ER115 устройство разблокировки двери |  | 30 | шт | 819.67 | 24590.16 | 22% | 30000 | 5 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4410 | 2026-10-08 | 12 | БП-00023170 | ST-EX241L Кнопка металлическая; накладная; 2-х цветный индикатор; НР контакты; размер: 80х32х32 мм. |  | 7 | шт | 627.05 | 4389.34 | 22% | 5355 | 5 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 1 | БП-00014196 | С2000-КДЛ-С Блок расширения ППКУП "Сириус" для подключения второй адресной кольцевой линии |  | 1 | шт | 2667.5 | 2667.5 | 22% | 3254.35 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 2 | БП-00014197 | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. |  | 2 | шт | 3883 | 7766 | 22% | 9474.52 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 3 | БП000004731 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | 18 | шт | 1397 | 25146 | 22% | 30678.12 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 4 | БП000004296 | Извещатель охранный объемный оптико- электронный адресный С2000- ИК исп.03 |  | 18 | шт | 1116.5 | 20097 | 22% | 24518.34 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 5 | БП-00010369 | С2000-СМК исп.06 Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Вожможность установки на металлические конструкции. Длина подсое динительных проводов - 0,2 м. |  | 13 | шт | 445.5 | 5791.5 | 22% | 7065.63 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 6 | БП000004279 | С2000-АР1 исп.01, адресный расширитель |  | 12 | шт | 543.4 | 6520.82 | 22% | 7955.4 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 7 | БП000004269 | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet |  | 2 | шт | 2732.4 | 5464.8 | 22% | 6667.06 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 8 | БП000004324 | С2000-СТ исп.02, акустический адресный охранный извещатель |  | 8 | шт | 1100 | 8800 | 22% | 10736 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 9 | БП000007593 | Полис-12 замок электромеханиче ский накладной |  | 7 | шт | 3883.61 | 27185.25 | 22% | 33166 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 10 | БП-00010594 | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» |  | 6 | шт | 1040.6 | 6243.59 | 22% | 7617.18 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 11 | БП000004731 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | 3 | шт | 1397 | 4191 | 22% | 5113.02 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 12 | БП000001253 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 |  | 1 | шт | 792 | 792 | 22% | 966.24 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 13 | БП000004321 | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок |  | 3 | шт | 1956.9 | 5870.7 | 22% | 7162.26 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 14 | БП-00010541 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В |  | 17 | шт | 1742.4 | 29620.83 | 22% | 36137.41 | 3, 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 15 | БП000007291 | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный |  | 2 | шт | 2160.4 | 4320.8 | 22% | 5271.38 | 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4423 | 2026-10-08 | 16 | БП000004296 | Извещатель охранный объемный оптико- электронный адресный С2000- ИК исп.03 |  | 2 | шт | 1116.5 | 2233 | 22% | 2724.26 | 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 1 | БП-00010686 | С2000- ОСТ исп.07 Оповещатель световой адресный с изображением "Стрелка влево!" |  | 5 | шт | 1040.6 | 5202.99 | 22% | 6347.65 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 2 | БП-00010687 | С2000- ОСТ исп.08 Оповещатель световой адресный "Стрелка вправо!" |  | 4 | шт | 1040.6 | 4162.39 | 22% | 5078.12 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 3 | БП000001253 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 |  | 21 | шт | 792 | 16632 | 22% | 20291.04 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 4 | БП000006782 | С2000Р- ИПР Ручной радиоканальный адресный пожарный извещатель. |  | 3 | шт | 2049.3 | 6147.89 | 22% | 7500.42 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 5 | БП000006785 | С2000Р-Сирена Оповещатель свето звуковой радиоканальный. Уровень звукового давления 100 дБ на 1 м. |  | 2 | шт | 8448 | 16896 | 22% | 20613.12 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 6 | БП000004731 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | 4 | шт | 1397 | 5588 | 22% | 6817.36 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 7 | БП000001252 | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ |  | 3 | шт | 744.7 | 2234.09 | 22% | 2725.59 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 8 | БП-00010594 | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» |  | 3 | шт | 1040.6 | 3121.8 | 22% | 3808.59 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 9 | БП000007291 | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный |  | 1 | шт | 2160.4 | 2160.4 | 22% | 2635.69 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 10 | БП000004321 | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок |  | 2 | шт | 1956.9 | 3913.8 | 22% | 4774.84 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 11 | БП-00014205 | ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54 |  | 2 | шт | 21853.7 | 43707.39 | 22% | 53323.02 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 12 | БП-00008685 | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t- раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку. |  | 2 | шт | 862.4 | 1724.8 | 22% | 2104.26 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 13 | БП000004270 | Контроллер доступа С2000-2 |  | 2 | шт | 4270.2 | 8540.39 | 22% | 10419.28 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 14 | БП-00011380 | Прибор речевого оповещения Рупор-300 |  | 1 | шт | 34233.1 | 34233.1 | 22% | 41764.38 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 15 | БП-00014197 | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. |  | 1 | шт | 3883 | 3883 | 22% | 4737.26 | 3 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 16 | БП000001074 | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 | ДИП-34A-03 | 5 | шт | 1054.9 | 5274.51 | 22% | 6434.9 | 3, 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 17 | БП000001252 | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ |  | 1 | шт | 744.7 | 744.7 | 22% | 908.53 | 4 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 18 | БП-00017855 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | 100 | м | 14.93 | 1492.62 | 22% | 1821 | 4 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4406 | 2026-09-30 | 19 | БП-00015891 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | 1 | упак | 283.61 | 283.61 | 22% | 346 | 4 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4298 | 2026-09-30 | 1 | БП-00010943 | Proxy-4E Считыватель проксимити карты EM-Marin накладной |  | 28 | шт | 1672 | 46816 | 22% | 57115.52 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4298 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4298 | 2026-09-30 | 2 | БП000004270 | Контроллер доступа С2000-2 |  | 22 | шт | 4270.2 | 93944.33 | 22% | 114612.08 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4298 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | 4298 | 2026-09-30 | 3 | БП000001146 | Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П (2) Магнитоконтакт ный, раб.заз. не менее 30мм, в пласт.корп. |  | 7 | шт | 147.54 | 1032.79 | 22% | 1260 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | УПД №4298 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 1 |  | Базовый блок МХМ500Р B500Р | MXM500P B500P | 1 | шт |  | 17298.89 | 22% | 21104.65 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 2 |  | Модуль процессора C500P | C500P | 1 | шт |  | 21632.5 | 22% | 26391.65 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 3 |  | Источник питания МХМ500 PS500P | MXM500 PS500P | 1 | шт |  | 26600.12 | 22% | 32452.15 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 4 |  | Кабель кроссовый для МХМ 0,8м Cord-MXM | Cord-MXM | 4 | шт |  | 998.85 | 22% | 1218.6 | 1 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 5 |  | Комплект E1-500P | E1-500P | 1 | шт |  | 61868.16 | 22% | 75479.15 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 6 |  | Комплект IP-500P | IP-500P | 1 | шт |  | 44833.32 | 22% | 54696.65 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 7 |  | Комплект согласования CD500P | CD500P | 1 | шт |  | 11300.12 | 22% | 13786.15 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 8 |  | Плата расширения AA10P | AA10P | 2 | шт |  | 50789.59 | 22% | 61963.3 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 9 |  | Плата расширения AP62P | AP62P | 2 | шт |  | 45842.87 | 22% | 55928.3 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 10 |  | Комплект связи с PC OFU | OFU | 1 | шт |  | 1532.09 | 22% | 1869.15 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 11 |  | Максифон антивандальный MXF-vsuz, Комплект MXF-vsuz | MXF-vsuz | 19 | шт |  | 258122.01 | 22% | 314908.85 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 12 |  | Коридорная лампа Молния 12 | Молния 12 | 19 | шт |  | 6076.11 | 22% | 7412.85 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 13 |  | Монтажный комплект 19" PB19P | PB19P | 1 | шт |  | 729.59 | 22% | 890.1 | 1 | Материал/комплектующее | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 14 |  | Системный телефон STA30G | STA30G | 2 | шт |  | 33180.49 | 22% | 40480.2 | 1 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF
17 | ООО "Максиком" | 349 | 2026-10-14 | 15 |  | Консоль KSTA60G | KSTA60G | 1 | шт |  | 13573.03 | 22% | 16559.1 | 2 | Оборудование/изделие | По ИД: не установлено | Не приложен к этим УПД | МАКСИКОМ.pdf | Открыть PDF

## Документы 17
ID | Номер УПД | Дата | Продавец по УПД | Покупатель | Число строк | Страниц | Итого УПД с НДС | Сумма строк | Разница | Способ чтения | Исходный файл | SHA-256 | PDF
1 | ДП-36464/21 | 2026-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ДССЛ-Первый" | ООО «Альтэн» | 11 | 5 | 2475146.03 | 2475146.03 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №ДП-36464_21 от 16.09.26 ДССЛ-Первый.pdf | 08b5aa4fcfe757ded8b4b7b39796f9a91ae32be989c07376e6715de62d49aabe | Открыть PDF
2 | Е-00389036/9461 | 2026-10-15 | ООО "ДНС Ритейл" | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 5800 | 5800 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №Е-00389036_9461 от 15.10.26 ДНС Ритейл.pdf | afcf782ed84dcde1f5bd0b8b6b9347dc50cbe550671879d0d9db3b31fd5b5fba | Открыть PDF
3 | 1210020482-ОБН | 2026-10-12 | ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 815 | 815 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №1210020482-ОБН от 12.10.26 ВсеИнструменты.pdf | e84b31c1f52feae007e7dcb8ec533bf36b0ee6b9025a87e7c1d03fe76020bf10 | Открыть PDF
4 | 2049927/465 | 2026-09-29 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСИЧИ" | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 10789 | 10789 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №2049927_465 от 29.09.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | 705bdc42a5ac8cd828d0039a083bae0f796b3441bf7ae51b60a0540e3d8c285a | Открыть PDF
5 | 1893655/499 | 2026-10-02 | Замахин Сергей Михайлович | ООО «Альтэн» | 1 | 2 | 31167 | 31167 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №1893655_499 от 02.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | cb3f66296a6aef01534c10a876b105659e51718b48701e7303b2ceda011ccd57 | Открыть PDF
6 | 1641645/753 | 2026-10-05 | Хомченко Ираида Алексеевна | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 2060 | 2060 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №1641645_753 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | b3c9284db2d7207b5282ff3914f834d9090c72a0df0dd58f8dadaddf35bae218 | Открыть PDF
7 | 1092772/3775 | 2026-10-05 | ООО "ЭНЕРГОРУМ" | ООО «Альтэн» | 4 | 3 | 3826 | 3826 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №1092772_3775 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | 3b031c8d9c0493a5ea80a79ca351f50e8206aa9eeb1ddfeac42febd68f4e293b | Открыть PDF
8 | 395062 | 2026-10-15 | ООО "ОнЛайн Трейд" | ООО «Альтэн» | 3 | 3 | 75210 | 75210 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №395062 от 15.10.26 Онлайн Трейд.pdf | 688ad190cf25ea1f9fcc2ba76f3c676e9c53bf26ca0aabb15b9a8e4fe31f65c2 | Открыть PDF
9 | 380478 | 2026-09-28 | ООО "ОнЛайн Трейд" | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 47598 | 47598 | 0 | Текст + ручная проверка строки | УПД №380478 от 28.09.26 Онлайн Трейд.pdf | 5764ee5fb65316b71b7689f712be9f84f795d9ac7601142723896579494667ae | Открыть PDF
10 | 357044/115 | 2026-10-05 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 25861 | 25861 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №357044_115 от 05.10.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | d18bb4f1d859c4c962940cd711f023375df215a15cc34991f811df25b1aa5252 | Открыть PDF
11 | 357044/113 | 2026-09-28 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 26623 | 26623 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №357044_113 от 28.09.26 Интернет Решения (ОЗОН).pdf | 0b22891ba2402c70ca4584a11190f15427bce8d2e8c4c3e4c57c4daceddfa724 | Открыть PDF
12 | 188881/22 | 2026-10-21 | Еськова Виктория Валерьевна | ООО «Альтэн» | 1 | 3 | 28857 | 28857 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №188881_22 от 21.10.26 Интернет-Решения.pdf | a14e287d96626be6e0af87bdfbcde0be79ffd3e2fb60f2981cdfc4d9ad642a85 | Открыть PDF
13 | 4410 | 2026-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | ООО «Альтэн» | 12 | 6 | 647450 | 647450 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №4410 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | df22942f13ead7cf5cc03972bf373078d6b676c84206dea06f63e439e7cd9d40 | Открыть PDF
14 | 4423 | 2026-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | ООО «Альтэн» | 16 | 5 | 198507.17 | 198507.17 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №4423 от 08.10.26 ТК ИВС.pdf | 4248d93dd24cc85dda61c7edbc87e978a5482080d959f149996c37d249c73a9f | Открыть PDF
15 | 4406 | 2026-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | ООО «Альтэн» | 19 | 5 | 202451.05 | 202451.05 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №4406 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | 5e612541d96ebf513a4e85e6d67cd2dbee666415a1a37beab08e88d45ecbc663 | Открыть PDF
16 | 4298 | 2026-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "ИВС" | ООО «Альтэн» | 3 | 3 | 172987.6 | 172987.6 | 0 | Текстовая таблица PDF | УПД №4298 от 30.09.26 ТК ИВС.pdf | 9cda6d95bfdfd1f5bfee5a3d878d1387eea1e44d833424aea6626998dc9fc1ce | Открыть PDF
17 | 349 | 2026-10-14 | ООО "Максиком" | ООО «Альтэн» | 15 | 2 | 725140.85 | 725140.85 | 0 | Визуальная выписка скана | МАКСИКОМ.pdf | 8766e82c5ef7f0afea7cc192d5d8e5570116e82a2a8981fce8f8580d57313e47 | Открыть PDF

## Контроль
№ | Тема | УПД | Факт | Действие при подготовке АОСР
1 | Происхождение | Все 17 | УПД подтверждают закупку для покупателя ООО «Альтэн». В них не установлено, что смонтировано отдельно на АБК и КПП. | Сопоставить с исполнительными актами и фактическим объектом.
2 | Гофра вне ETM | 4406 | Промрукав «Строитель» PR.032000, 100 м. Отличается от PR.012031 из ETM. | Учитывать отдельным артикулом; сверить применение и остаток.
3 | Скоба вне ETM | 4406 | СМО 19–20 PR08.2534: 1 упаковка по 100 шт. Тот же артикул фигурирует в закупке ETM. | При количественной сверке перевести упаковку в 100 шт и сохранить обе поставки.
4 | Заклёпки | 1210020482-ОБН | В графе количества указано 5 шт, наименование каждой позиции содержит пакет по 50 шт. | Сохранить единицу УПД и проверить фактическое число пакетов при количественной сверке.
5 | Услуга | 395062 | «Доставка товара», 1 шт, 150 руб. | Не включать в перечень материалов для АОСР.
6 | Скан | 349 | МАКСИКОМ: 15 позиций переписаны со страниц 1–2; суммы строк 725 140,85 руб. | При использовании реквизитов акта визуально проверить оригинал.
7 | Модель Eltex | 1893655/499; 357044/115; 357044/113 | MES2428 AC встречается в трёх УПД с разными продавцами и кодами. | Сверить серийные номера и распределение между объектами.
8 | HDD | ДП-36464/21 | Две товарные строки одного WD102PURP по 4 шт, страны происхождения различаются. | Количество в сводной 8 шт; исходные строки сохранены.
9 | Сертификаты | Все 17 | В наборе только УПД. Документы соответствия на эти изделия отдельно не представлены. | Подбирать и проверять документы по точной модели перед внесением в АОСР.
10 | Округление цен | ДП-36464/21; 4410; 4406; 4298 | В четырёх строках произведение показанной цены за единицу на количество расходится с суммой строки на 0,07–0,38 руб. Суммы строк совпадают с итогами УПД. | Для денежных итогов использовать сумму строки из УПД.
11 | РД | Все 17 | Сверка с рабочей документацией по договорённости с заказчиком не требуется. | Основой состава АОСР служит фактическая исполнительная документация.