## Сводная изделий
№ | Наименование | Модель или артикул в наименовании | Ед. | Всего
1 | MK 300 (серый) Монтажный комплект для замка ALM-300P на L- образном уголке с декоративным кожухом и планкой. Цвет: серый. |  | шт | 3
2 | MK 350- PD (серый) Монтажный комплект для установки якоря на дверь с помощью переходной пластины, с возможностью регулировки. Для замков: ALM-350FB, ALM-300, ALM-400. Цвет серый. |  | шт | 3
3 | Заглушка для кабель-канала LAN 100х40 DKC 00873 |  | шт | 2
4 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534) | PR08.2534 | шт | 500
5 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000) | PR.032000 | м | 400
6 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | trg-20-2m | м | 3 | 3
7 | AL-300 12V Premium (серый) замок электромагнитный 300 кг |  | шт | 3
8 | BOLID SW-108 ver.3 PoE- коммутатор(BOLID SW-108 ver.3) |  | шт | 1
9 | Proxy-4E Считыватель проксимити карты EM-Marin накладной |  | шт | 3
10 | ST-ER115 устройство разблокировки двери |  | шт | 3
11 | ST-EX020LSM-BK Кнопка выхода сенсорная, накладная, пластик, НЗ/НР контакты, IP54, -20...+45°C, 12-24 В(DC), 50 мА, 86х50х20 мм, черная |  | шт | 3
12 | TR- NS14202S-185-16P - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с 16 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 SFP портами и 2 RJ-45 Uplink ports. |  | шт | 1
13 | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 - IP- камера TRASSIR сборки РФ | TR-D2151IR3 v7 | шт | 6
14 | TR-D3121IR3 v7 2.8 IP-камера TRASSIR | TR-D3121IR3 v7 | шт | 6
15 | Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04 | ДИП-34A-04 | шт | 20
16 | Извещатель охранный объемный оптико- электронный адресный С2000- ИК исп.03 |  | шт | 18
17 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 |  | шт | 3
18 | Коммутатор Eltex MES2428 АС управляемый |  | шт | 1
19 | Контроллер доступа С2000-2 |  | шт | 3
20 | Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход» |  | шт | 3
21 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный, 6/3/1,5 Вт, линия 100 В |  | шт | 17
22 | ПИЛОТ-1500Р - Источник бесперебойного питания Сайбер Электро ПИЛОТ-1500Р Линейно- интерактивный 1500ВА/1350Вт. USB/RS-232/EPO/ SNMP slot (8 IEC С13) (12В /7Ач. х 4) 2U |  | шт | 1
23 | Прибор речевого оповещения Рупор-300 |  | шт | 1
24 | Радиотелефон Panasonic KX- TG6811RUB |  | шт | 1
25 | С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485. |  | шт | 2
26 | С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный |  | шт | 2
27 | С2000-АР1 исп.01, адресный расширитель |  | шт | 12
28 | С2000-СМК исп.06 Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Вожможность установки на металлические конструкции. Длина подсое динительных проводов - 0,2 м. |  | шт | 13
29 | С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок |  | шт | 3
30 | С2000-СТ исп.02, акустический адресный охранный извещатель |  | шт | 8
31 | Телефон VoiceIP Fanvil X301P черный |  | шт | 8
32 | Телефон проводной TeXet TX-241 [повторный набор, регулятор громкости звонка, черный] |  | шт | 3
33 | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t- раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку. |  | шт | 2
34 | Шкаф настенный Cabeus SH-05F-15U60/60-R 15U 600мм дверь стекло, серый | SH-05F-15U60/60-R | шт | 1
35 | ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54 |  | шт | 2
36 | Аккумулятор DT 12В 18Ач | Delta | шт | 5
37 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х1 | Технокабель НН | м | 200
38 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0.5 | Технокабель НН | м | 800
39 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Паритет | м | 100
40 | Витая пара F/UTP Cat 6 4 пары 23 AWG solid LSZH нг | Cabeus | м | 630
41 | Кабель-канал (DKC 01782 (TA‑GN 100×40) | DKC | м | 8
42 | Кабель-канал 110x50 IN-Liner FRONT DKC | DKC | м | 6
43 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) | IEK | м | 50
44 | Кабель-канал магистральный 40х25 ЭЛЕКОР (24м) | IEK | м | 96
45 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54 (красный гриб) | КЭАЗ | шт | 12
46 | Проволочный лоток 50х100 L3000 | DKC | м | 25
47 | Органайзер кабельный горизонтальный 19' 1U, 5 коле | Cabeus | шт | 1
48 | Оптический кросс 19'' Essential Line, 1U, укомплек | NIKOMAX | шт | 1
49 | Патч-панель высокой плотности 19' (0,5U), 24 порта | Cabeus | шт | 1
50 | Патч-панель высокой плотности 19', 1U, 48 портов R | Cabeus | шт | 1
51 | Розетка информационная настенная RJ45 кат.5E UTP 2 | ITK | шт | 4
52 | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, экр | Cabeus | шт | 13
53 | Угол внутренний изменяемый 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | шт | 2
54 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100x100x50мм | DKC | шт | 15
55 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) |  | шт | 1