Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

о смонтированном оборудовании

структурированная кабельная система (СКС), здание КПП

| № СКС-КПП-О | «24» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж (лица, осуществляющего подготовку проектной документации): начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

произвела осмотр смонтированного оборудования и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «АльтЭн» выполнен монтаж оборудования структурированной кабельной системы (СКС) здания КПП. Перечень, типы и количество смонтированного оборудования — по ведомости (приложение 1 к настоящему акту).

2. Монтаж выполнен по рабочей документации 16/1/26-СКС-Р, лист 4. Фактическое расположение оборудования, позиционные обозначения и кабельные трассы отражены в исполнительной документации 16/1/26-СКС-ИД-КПП, лист 2, и кабельном журнале 16/1/26-СКС-ИД-КПП.КЖ.

3. Монтаж выполнен в соответствии с требованиями: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 53245-2008; эксплуатационной документацией изготовителей оборудования.

4. Оборудование прошло входной контроль (журнал входного контроля, том СКС, здание КПП); паспорта изготовителей в наличии.

5. Скрытые работы (устройство и герметизация кабельных проходок, монтаж кабеленесущих систем, прокладка кабельных линий — в составе, предусмотренном исполнительной документацией) освидетельствованы актами № 1-СКС-КПП, 2-СКС-КПП, 3-СКС-КПП.

6. Оборудование смонтировано в полном объёме, повреждений и некомплектности не выявлено, маркировка и позиционные обозначения соответствуют исполнительной документации.

Заключение: оборудование структурированной кабельной системы (СКС) здания КПП смонтировано в соответствии с исполнительной документацией и требованиями нормативных документов и готово к проведению индивидуальных испытаний (пусконаладочных работ).

Приложения: 1. Ведомость смонтированного оборудования. 2. Исполнительная схема 16/1/26-СКС-ИД-КПП, лист 2.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ___________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж | ____________________ / Иванчук М.В. / |

Приложение 1 к акту о смонтированном оборудовании № СКС-КПП-О

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

структурированная кабельная система (СКС), здание КПП. Исполнительная документация 16/1/26-СКС-ИД-КПП, лист 2

| № | Наименование оборудования (по ИД) | Тип, марка | Изготовитель | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. | Источник в ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта | — | Cabeus | пп1 | 1 | экспликация шкафа XR1 |
| 2 | Коммутатор управляемый | Eltex MES2428 AC | Eltex | K8 | 1 | экспликация шкафа XR1 |
| 3 | Розетка компьютерная RJ-45 кат. 6, накладная | Cabeus RJ-45 (8P8C) кат. 6 | Cabeus | XS | 1 | схема (XS1.1–XS1.5); по факту |
| 4 | Розетка компьютерная RJ-45 кат. 6 в кабель-канале | BRAVA RJ45 | DKC | XS | 4 | схема (XS1.1–XS1.5); по факту |
| 5 | Розетка телефонная RJ-45 кат. 5e в кабель-канале | BRAVA RJ45 | DKC | X | 3 | схема (X1.1–X1.3); по факту |
| 6 | Радиотелефон | Panasonic KX-TG6811RUB | Panasonic | — | 1 | спецификация .СО, поз. 11 |
| 7 | Системный телефон | STA30G | MAXICOM | — | 1 | спецификация .СО, поз. 12 |
| 8 | Телефон проводной | TeXet TX-241 | teXet | — | 1 | спецификация .СО, поз. 13 |
| 9 | IP-телефон | Fanvil X301P | Fanvil | — | 2 | спецификация .СО, поз. 14 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  |  | 15 |  |

Ведомость составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» ____________ / Иванчук М.В. /