Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж и пусконаладочные работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

об окончании монтажных работ

система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ), здание КПП

| № СПС-КПП-М | «24» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

рассмотрела предъявленные результаты монтажных работ и исполнительную документацию и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «АльтЭн» окончены монтажные работы системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания КПП в объёме рабочей документации 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, лист 3, с учётом фактического исполнения, отражённого в исполнительной документации 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2.

2. Скрытые работы освидетельствованы актами № 1-СПС-КПП, 2-СПС-КПП, 3-СПС-КПП. Оборудование смонтировано по акту о смонтированном оборудовании № СПС-КПП-О (с ведомостью). Кабельные линии проложены по кабельному журналу 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ.

3. Материалы и оборудование прошли входной контроль (журнал входного контроля, том СПС, здание КПП); документы о качестве — по реестру документов о качестве (том СПС, здание КПП).

4. Работы выполнены в соответствии с требованиями: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; СП 6.13130.2025; СП 484.1311500.2020; ГОСТ Р 59638-2021.

5. Недоделок и дефектов, препятствующих проведению пусконаладочных работ, не выявлено.

Предъявлена исполнительная документация: исполнительная схема 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ; спецификация 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.СО; АОСР № 1-СПС-КПП, 2-СПС-КПП, 3-СПС-КПП с реестром документов о качестве; журнал входного контроля; акт о смонтированном оборудовании № СПС-КПП-О.

Заключение: монтажные работы системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания КПП окончены; система готова к проведению пусконаладочных работ (индивидуальных испытаний).

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ____________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы | ____________________ / Иванчук М.В. / |