СВОДНЫЙ РЕЕСТР

документов о качестве (сертификатов, деклараций, паспортов, писем) на материалы и изделия, прикладываемых к исполнительной документации здания АБК

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

Назначение: для сверки комплектности документов о качестве, приложенных к исполнительной документации здания АБК. Копии заверяются лицом, выполнившим работы.

Раздел 1. Документы о качестве на материалы и изделия (сертификаты, решения, письма, заключения, паспорта)

| № | Вид документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдан | Продукция | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–3 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | по 14.03.2027 включительно | ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания» | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) (EKF) | 4 |  |
| 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) | ССБК BY.ПБ10.Н00558 | 23.08.2024 | по 22.08.2029 | ОС «Полисерт» АНО «Электросерт» | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 (ООО «ОГНЕЗА») | 1 |  |
| 3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) с приложением | НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | 14.04.2025 | по 13.04.2030 | ОС ООО «Международный Сертификационный Альянс» | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 (ООО «ОГНЕЗА») | 2 |  |
| 4 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00177/25 | 19.02.2025 | по 27.09.2028 включительно | ОС ООО «Национальная Лаборатория» (RA.RU.11НВ88) | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР (АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK)); Кабель-канал магистральный 40×25 ЭЛЕКОР (АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK)) | 3 |  |
| 5 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 не распространяются) | № 3035 | 23.11.2022 | — | ОС ООО «НИЦ ТЕСТ» (RA.RU.11НВ63) | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР (АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK)); Кабель-канал магистральный 40×25 ЭЛЕКОР (АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK)) | 2 |  |
| 6 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | по 01.09.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 (ООО «ТД «Технокабель-НН»); Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×1 (ООО «ТД «Технокабель-НН») | 1 |  |
| 7 | ПАСПОРТ КАЧЕСТВА, партия № 81 | № 81 | 08.2026 | — | ОТК ООО «ТД «Технокабель-НН» | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 (ООО «ТД «Технокабель-НН») | 1 |  |
| 8 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 | 17.01.2025 | по 16.01.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC (ООО «ТПД Паритет») | 2 |  |
| 9 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация, 123-ФЗ) с приложением № 1 | RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 | 17.12.2024 | по 16.12.2029 | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC (ООО «ТПД Паритет») | 2 |  |
| 10 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 | 30.08.2023 | по 25.05.2027 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | 3 |  |
| 11 | ПАСПОРТ изготовителя (труба гофрированная ПВХ серая) | — | — | — | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | 2 |  |
| 12 | ПАСПОРТ | — | — | — | Изготовитель «Промрукав» | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 («Промрукав») | 2 |  |
| 13 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО органа по сертификации (продукция не включена в единые перечни) | исх. № 2022 | 31.10.2022 | — | ОС ООО «Дельта Эксперт» (RA.RU.11НВ10) | Лоток проволочный 50×100, L3000, F5 Combitech, арт. FC5010 (АО «ДКС» (DKC)) | 8 |  |
| 14 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | 11.12.2025 | по 25.04.2029 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» (ТРПБ.RU.ПБ74) | Кабель-канал TA-GN 100×40, арт. 01782 (АО «ДКС» (DKC)) | 6 |  |
| 15 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе (ТР ТС 010/2011, 004/2011, 020/2011) | № 51069 | 23.07.2020 | — | ОС ООО «Центр Экспертиз «Атрибут» (RA.RU.10КА01) | Кабель-канал TA-GN 100×40, арт. 01782 (АО «ДКС» (DKC)) | 1 |  |
| 16 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО изготовителя (пожарная безопасность, ГОСТ Р 53313-2009) | исх. № 284 | 29.08.2012 | — | ЗАО «ДКС» | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)) | 1 |  |
| 17 | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы | № 170г/2017 | 14.02.2017 | — | Орган инспекции ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (RA.RU.710138) | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)) | 3 |  |
| 18 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе в обязательной сертификации (ст. 145 ч. 4 123-ФЗ) | № 524/15-РЗ | 29.12.2015 | — | ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности» (ТРПБ.RU.ПБ25) | Угол внутренний изменяемый 110×50 IN-Liner FRONT (АО «ДКС» (DKC)) | 1 |  |
| 19 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00445/22 | 21.03.2022 | по 20.03.2027 включительно | ОС ООО МЦИС «ЕвроСерт» (RA.RU.11АЖ38) | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus (ООО «АнЛан») | 3 |  |
| 20 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация, система «Прибор-Эксперт», ГОСТ Р 54429-2009) | РОСС CN.НВ61.Н29435 | 14.10.2021 | по 13.10.2026 | ОС ООО «ЦЕТРИМ» (RA.RU.11НВ61) | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus (ООО «АнЛан») | 1 | Добровольный. Действовал на дату входного контроля (14.08.2026). Принят заказчиком. |
| 21 | ПАСПОРТ изготовителя (кабель «витая пара» кат. 6, внутренней прокладки) | — | — | — | Cabeus | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus (ООО «АнЛан») | 4 |  |
| 22 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО органа по сертификации (изделия электромонтажные без напряжения) | исх. № 836 | 01.03.2021 | — | ООО «Омега-Тест» | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами d25 мм, IP55, 100×100×50 мм, арт. 53801 (АО «ДКС» (DKC)) | 2 |  |
|  | Итого: документов — 22 |  |  |  |  |  | 55 |  |

Раздел 2. Паспорта (руководства по эксплуатации) изготовителей на оборудование и декларации

| № | Оборудование, тип/марка | Изготовитель | Кол-во, шт. | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный ручной адресный, ИПР 513-3АМ исп.01 | Болид | 3 | Паспорт изготовителя |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, ДИП-34А-04 | Болид | 20 | Паспорт изготовителя |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, два интерфейса RS-485, С2000-КДЛ-2И исп.01 | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 4 | Оповещатель световой адресный «Выход», С2000-ОСТ исп.01 | Болид | 3 | Паспорт изготовителя |
| 5 | Шкаф пожарной сигнализации (шкаф сборный) с резервированным источником питания МИП-24, ШПС-24 исп.12 | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 6 | Блок релейный адресный, С2000-СП2 исп.02 | Болид | 3 | Паспорт изготовителя |
| 7 | Устройство коммуникационное, УК-ВК исп.14 | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 8 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч, DT 12В 18Ач | Delta | 5 | Паспорт изготовителя; декларация о соответствии РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646/23 |
| 9 | Оповещатель пожарный речевой настенный 6/3/1,5 Вт, линия 100 В, ОПР-С106.1 | — | 17 | Паспорт изготовителя |
| 10 | Прибор (блок) речевого оповещения, Рупор-300 | Болид | 1 | Паспорт изготовителя |
| 11 | Считыватель, Proxy-4E | Болид | 6 | Паспорт изготовителя |
| 12 | Замок электромагнитный, AL-300 12V Premium | ALer (ООО «ЭКСКОН») | 3 | Паспорт изготовителя |
| 13 | Кнопка аварийного открытия (разблокировки), ST-ER115 | Smartec | 3 | Паспорт изготовителя |
| 14 | Кнопка выхода, ST-EX020LSM-BK | Smartec | 3 | Паспорт изготовителя |
| 15 | Контроллер доступа, С2000-2 | Болид | 3 | Паспорт изготовителя |
| 16 | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.17 | Болид | 1 | Паспорт изготовителя |
| 17 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов, кат. 6 | Cabeus | 1 | Паспорт изготовителя |
| 18 | Коммутатор управляемый, Eltex MES2428 AC | Eltex | 1 | Паспорт изготовителя |
| 19 | Розетка компьютерная RJ-45 (8P8C), кат. 6 | Cabeus | 13 | Паспорт изготовителя |
| 20 | Розетка информационная настенная RJ45 кат.5E UTP | ITK | 4 | Паспорт изготовителя |
| 21 | Уличная IP-видеокамера, TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 | TRASSIR | 6 | Паспорт изготовителя |
| 22 | Внутренняя IP-видеокамера, TR-D3121IR3 v7 2.8 | TRASSIR | 6 | Паспорт изготовителя |
| 23 | Шкаф 19" коммутационный настенный 15U, Cabeus SH-05F-15U60/60-R | Cabeus | 1 | Паспорт изготовителя |
| 24 | Коммутатор неуправляемый 16 PoE, TR-NS14202S-185-16P | TRASSIR | 1 | Паспорт изготовителя |
| 25 | Кросс оптический 19", 1U, Essential Line | NIKOMAX | 1 | Паспорт изготовителя |
| 26 | Органайзер кабельный 19", 1U | Cabeus | 2 | Паспорт изготовителя |
| 27 | Блок розеток | — | 1 | Паспорт изготовителя |
| 28 | Источник бесперебойного питания, ПИЛОТ-1500Р | Сайбер Электро | 1 | Паспорт изготовителя |
| 29 | Извещатель охранный объёмный оптико-электронный пассивный адресный, С2000-ИК исп.03 | Болид | 18 | Паспорт изготовителя |
| 30 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, С2000-СМК исп.06 | Болид | 13 | Паспорт изготовителя |
| 31 | Пост кнопочный с адресным расширителем С2000-АР1 исп.01, ПКЕ 222-1-У2-IP54 | КЭАЗ / Болид | 12 | Паспорт изготовителя |
| 32 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный, С2000-ОПЗ | Болид | 2 | Паспорт изготовителя |
| 33 | Извещатель охранный акустический адресный, С2000-СТ исп.02 | Болид | 8 | Паспорт изготовителя |
| 34 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, Маяк-24-К | — | 2 | Паспорт изготовителя |

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________________ / Иванчук М.В. / «____» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |
| Проверил: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________________ / Белоногов И.Ю. / «____» ____________ 2026 г. |